检验科生化免疫组
检验项目与仪器管理软件
软件说明书（用户手册）

软件全称：检验科生化免疫组检验项目与仪器管理软件
软件简称：检验项目管理软件
版本号：V1.0
著作权人：民航总医院
开发完成日期：2026-06-30
开发方式：独立开发

1 软件概述

检验科生化免疫组检验项目与仪器管理软件（简称：检验项目管理软件）是面向医院检验科生化免疫专业组开发的实验室信息管理系统子系统，用于统一管理检验项目主数据与仪器档案，支撑 ISO 15189 医学实验室质量和能力认可对受控管理的要求。

本软件采用 B/S（浏览器/服务器）架构，用户通过浏览器即可访问，无需安装客户端。系统管理检验科生化免疫专业组 560 余项检验项目的主数据，以及各专业仪器设备的台账、家族归组与技术档案，实现检验资源的信息化、规范化、可追溯管理。

2 运行环境

（一）硬件环境

开发的硬件环境：通用 PC（Intel i5 / 16GB 内存 / 512GB SSD）。

运行的硬件环境：云服务器（2 核 4GB 内存 / 100GB SSD）。

（二）软件环境

开发该软件的操作系统：Windows 10 / 11。

软件开发环境 / 开发工具：Python 3.13、VS Code、Node.js 22、Git。

该软件的运行平台 / 操作系统：Linux + Chrome / Edge 浏览器。

软件运行支撑环境 / 支持软件：MySQL 8.0（TDSQL-C）、Nginx、uvicorn（ASGI）、Python 3.13 运行时、腾讯云 CloudBase 容器平台。

3 软件功能模块

3.1 检验项目管理

检验项目管理模块维护生化免疫专业组全部检验项目的主数据，主要功能包括：

（1）项目新增、编辑、删除与查询：支持按项目名称、代码、方法学、单位等条件组合检索；

（2）项目主数据字段：项目名称、项目代码、英文缩写、方法学、检测系统、样本类型、单位、参考区间（含年龄/性别分层）、临床意义、注意事项等；

（3）批量导入与导出：支持通过 Excel 模板批量导入检验项目，并可将查询结果导出为 Excel；

（4）参考区间维护：支持按性别、年龄分段维护参考区间，满足不同人群的差异化管理需求。

该模块是整套实验室管理系统的基础数据源，为室间质评、室内质控、仪器比对等模块提供统一的项目主数据支撑。

【截图占位 — 检验项目列表页（含搜索/筛选）】
（请在此处粘贴该界面截图，并删除本行提示文字）

3.2 仪器台账管理

仪器台账管理模块维护生化免疫专业组各台仪器设备的台账信息，主要功能包括：

（1）仪器基本信息：仪器名称、型号、序列号、生产厂家、启用日期、安装地点、负责人；

（2）仪器状态管理：在用、停用、维修、报废等状态标识；

（3）检定 / 校准管理：记录检定与校准周期，系统对临近到期仪器给出提醒，确保量值溯源有效；

（4）仪器查询：支持按名称、型号、状态、地点等多条件检索。

该模块帮助科室建立完整的仪器资产档案，是 ISO 15189 设备管理的核心载体。

【截图占位 — 仪器台账列表页】
（请在此处粘贴该界面截图，并删除本行提示文字）

3.3 仪器家族管理

仪器家族管理模块将同型号、同规格的多台仪器归并为一个家族进行统一管理，主要功能包括：

（1）家族创建与维护：定义家族名称、型号、关联的多台具体仪器；

（2）家族级配置：在家族层面维护共性参数，减少逐台重复配置；

（3）成员管理：支持将仪器加入或移出某一家族。

该模块便于对多台同类仪器进行批量管理与横向比对。

3.4 仪器档案管理

仪器档案管理模块管理每台仪器的技术档案附件，主要功能包括：

（1）档案上传：上传标准操作程序（SOP）、检定 / 校准证书、维护记录、性能验证报告等；

（2）版本管理：档案更新时保留历史版本，确保变更可追溯；

（3）档案查询与下载：按仪器、档案类型快速检索并调阅。

该模块实现了仪器技术资料的全生命周期电子化管理，替代传统纸质档案，便于现场评审与审计。

【截图占位 — 仪器档案详情与附件上传页】
（请在此处粘贴该界面截图，并删除本行提示文字）

3.5 仪器文档关联

仪器文档关联模块支持将体系文件、记录表格等文档与具体仪器建立挂载关系，主要功能包括：

（1）文档挂载：将相关 SOP、记录表与研究文档关联到对应仪器；

（2）关联查看：在仪器详情页直接查看其关联的全部文档；

（3）关联维护：支持新增、解除文档与仪器的关联关系。

该模块打通了文档与设备之间的关联，提升了体系文件的可达性与受控性。

3.6 权限控制

系统基于 RBAC（基于角色的访问控制）模型，按角色分配各功能模块的访问与操作权限，确保检验项目与仪器数据仅对授权人员可见、可改，满足实验室信息安全与受控管理要求。

4 软件操作流程

（一）登录系统：用户在浏览器输入系统地址，使用授权账号登录。

（二）进入检验项目模块：在系统导航菜单中选择“检验项目”，进入项目列表页；可进行查询、新增、编辑、导入导出等操作。

（三）进入仪器管理模块：在导航菜单中选择“仪器”，进入仪器台账页；可维护仪器基本信息、状态、检定/校准周期。

（四）维护仪器家族：在仪器家族页创建家族并将同类仪器归组。

（五）上传技术档案：在仪器档案页上传 SOP、检定证书等附件，系统自动留痕版本。

（六）关联文档：在文档关联页将体系文档挂载到对应仪器。

（七）查询与维护：日常通过检索功能快速定位项目或仪器，进行持续维护。

【截图占位 — 项目编辑/导入对话框】
（请在此处粘贴该界面截图，并删除本行提示文字）

5 数据处理与接口说明

（一）数据存储：检验项目、仪器、家族、档案等数据统一存储于 MySQL 关系型数据库，通过 SQLAlchemy ORM 进行访问，保证数据一致性与完整性。

（二）导入接口：提供 Excel 模板导入接口，前端校验后由后端解析入库，支持去重与错误提示。

（三）对外接口：本模块通过 RESTful API 向室间质评、室内质控、仪器比对等模块提供统一的项目主数据查询服务，避免主数据多头维护。

（四）安全与留痕：关键操作记录操作人、时间，支持审计追溯。

6 常见维护说明

（一）检定到期提醒：系统按设定的校准周期自动计算到期日并提醒，管理员应及时安排检定/校准。

（二）数据备份：建议定期对 MySQL 数据库进行备份，防止数据丢失。

（三）版本升级：本软件采用容器化部署，升级时通过更新镜像并保留数据库实现平滑迭代。

— 本说明书对应软件版本 V1.0，最终解释权归著作权人所有 —