## 待补清单_SOP预填
项目编号 | 项目名称 | 别名 | 类别 | 标本类型 | 方法学 | 单位 | 参考范围 | 收费 | 使用仪器 | 仪器组 | 线性范围 | 稀释倍数 | 可报告范围 | 稀释液 | 校准品 | 溯源性 | 最近更新 | 溶血干扰 | 胆红素干扰 | 脂血干扰 | 数据来源 | 备注
125 | 凝血酶原时间 | PT | 其他 | 血浆 | 凝固法 | 秒 (S) | PT 8.8-12.8秒; PT%活动度：80-150%; PR：0.8-1.2; INR: 0.8-1.2 |  | ACL TOP700 |  | / | / | INR：0.8-4.5 PT：8-320S | 仪器自动稀释 |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
126 | 活化部分凝血活酶时间 | APTT | 其他 | 血浆 | 凝固法 | 秒 (S) | APTT 35秒; 28-42秒 |  | ACL TOP700 |  | / | / | 16-400秒 | 仪器自动稀释 |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
127 | 凝血酶时间 | TT | 凝血 | 血浆 | 凝固法 | 秒 (S) | 12-18秒 |  | ACL TOP700 |  | / | / | 5-300秒 | 仪器自动稀释 |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
128 | 纤维蛋白原 | FIB | 凝血 | 血浆 | 凝固法 (Clauss法) | g/L | 2-4.4g/L |  | ACL TOP700 |  | 0.8-5 | / | 0.35-10g/L | 仪器自动稀释 |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
129 | 血浆D-二聚体 | D-dimer | 凝血 | 血浆 | 免疫比浊法 (胶乳) | mg/L | 0-0.24mg/L DDU |  | ACL TOP700 |  | 0.15-3.68 | / | 0.15-69mg/L | 仪器自动稀释 |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
130 | 纤维蛋白（原）降解产物 | FDP | 凝血 | 血浆 | 免疫比浊法 (胶乳) | mg/L | 0-5.0mg/L |  | ACL TOP700 |  | 2.5-120 | / | 2.5-120mg/L | 仪器自动稀释 |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
131 | 抗凝血酶III | ATIII | 凝血 | 血浆 | 发色底物法 | % | 80-120% |  | ACL TOP700 |  | 10-150 | / | 10-150% | / |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
132 | 血浆蛋白C活性 | PC | 凝血 | 血浆 | 发色底物法 | % | 70-140% |  | ACL TOP700 |  | 10-150 | / | 10-150% | / |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
133 | 血浆蛋白S活性 | PS | 凝血 | 血浆 | 凝固法 | % | 63.5-149% |  | ACL TOP700 |  | 10-150 | / | 10-150% | / |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
134 | 血浆纤溶酶原活性 | PLG | 凝血 | 血浆 | 发色底物法 | % | 80.2-132.5% |  | ACL TOP700 |  | 10-150 | / | 10-150% | / |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
135 | 狼疮抗凝物SCT试验 | LA | 凝血 | 血浆 | 凝固法 | 比值 (normalized SCT ratio) | 归一化SCT比率>1.16 提示有LA；比率≤1.16且SCT筛选和确认凝血时间延长应做混合研究 |  | ACL TOP700 |  | / | / | 有LA 或 无LA | / |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
136 | 狼疮抗凝物DRVVT试验 | LA | 凝血 | 血浆 | 凝固法 | 比值 (normalized dRVVT ratio) | 归一化dRVVT比率(NR)>1.2 提示有LA；NR≤1.2且筛选和确认凝血时间延长应做混合研究 |  | ACL TOP700 |  | / | / | NR>1.2、NR≤1.2 | / |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
137 | 抗Xa活性 | Anti-FXa | 凝血 | 血浆 | 发色底物法 | IU/mL | 正常人血浆无肝素（<0.10IU/mL） |  | Stago CompactMax |  | 0.10-1.10IU/mL（普通肝素）；0.10-2.00IU/mL（低分子肝素） | / | 0.10-1.10IU/mL（普通肝素）；0.10-2.00IU/mL（低分子肝素） | / |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
138 | vWF因子 | vWF | 凝血 | 血浆 | 乳胶免疫比浊法 | % | 50-160% |  | Stago CompactMax |  | 3-105 | / | 3%-105% | / |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
139 | 钠（尿液） | Na | 生化 | 尿液 | 间接离子选择电极法 | mmol/L | 65-130mmol/L 130-260mmol/24h |  | 日立HT7600 |  | 10-250 | / | 10-250 | / | 日立离子定标液 |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
140 | 钾（尿液） | K | 生化 | 尿液 | 间接离子选择电极法 | mmol/L | 12.5-50mmol/L 25-100mmol/24h |  | 日立HT7600 |  | 1-100 | / | 1-100 | / | 日立离子定标液 |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
141 | 氯（尿液） | Cl | 生化 | 尿液 | 间接离子选择电极法 | mmol/L | 170-250mmol/L 110-250mmol/24h |  | 日立HT7600 |  | 10-250 | / | 10-250 | / | 日立离子定标液 |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
142 | 葡萄糖（尿液） | Glu | 生化 | 尿液 | 己糖激酶法 | mmol/L |  |  | 日立HT7600 |  | 0.6-45 | 2 | 0.6-90 | 生理盐水 | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 965 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
143 | 尿素（尿液） | BUN | 生化 | 尿液 | 酶法（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | mmol/L | 212-357mmol/L 429-714mmol/24h |  | 日立HT7600 |  | 0.8-50 | 20 | 0.8-1000 | 生理盐水 | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 909b L1 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
144 | 肌酐（尿液） | Cr | 生化 | 尿液 | 酶法（肌氨酸氧化酶法） | umol/L | 2320-29570umol/L 7.44-13.8mmol/24h |  | 日立HT7600 |  | 4.4-4420 | 20 | 4.4-88400 | 生理盐水 | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 976 L1&L2 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
145 | 尿酸（尿液） | UA | 生化 | 尿液 | 酶法（尿酸酶法） | umol/L | 1500-4500mmol/L 1500-4500mmol/24h |  | 日立HT7600 |  | 20-1785 | 20 | 20-35700 | 生理盐水 | 贝克曼生化多项校准品 | IDMS Reference Method | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
146 | 总钙（尿液） | Ca | 生化 | 尿液 | 偶氮砷Ⅲ法 | mmol/L | 1.25-3.75mmol/L 2.5-7.5mmol/24h |  | 日立HT7600 |  | 1-5 | / | 1-5 | / | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 909b L1 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
147 | 镁（尿液） | Mg | 生化 | 尿液 | 染料法（Calmagite法） | mmol/L | 1.05-4.10mmol/L 2.1-8.2mmol/24h |  | 日立HT7600 |  | 0.2-3.3 | 20 | 0.2-66 | 生理盐水 | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 909b L2 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
148 | 磷（尿液） | P | 生化 | 尿液 | 磷钼酸盐法 | mmol/L | 11.5-24.0mmol/L 13-42mmol/24h |  | 日立HT7600 |  | 0.32-6.4 | 20 | 0.32-128 | 生理盐水 | 贝克曼生化多项校准品 | Beckman Coulter Master Calibrator | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
149 | 淀粉酶（尿液） | AMY | 生化 | 尿液 | EPS底物法 | U/L | 0-1000 |  | 贝克曼AU5800 |  | 10-1500 | 10 | 10-15000 | 生理盐水 | 贝克曼生化多项校准品 | IFCC Reference Method | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
150 | 微量总蛋白（尿液） | mpr | 生化 | 尿液 | 连苯三酚红法 | mg/L | 10-140mg/L 0-0.15g/24h |  | 日立HT7600 |  | 0-2000 | 20 | 0-40000 | 生理盐水 | 利德曼CSF校准品 |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
151 | 微量总蛋白（脑脊液） | CSF | 生化 | 脑脊液 | 连苯三酚红法 | mg/L | 150-450 |  | 贝克曼AU5800 |  | 0-2000 | 20 | 0-40000 | 生理盐水 | 利德曼CSF校准品 |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
152 | 氯（脑脊液） | Cl | 生化 | 脑脊液 | 间接离子选择电极法 | mmol/L | 120-132mmol/L |  | 贝克曼AU5800 |  | 50-200 | / | 血清(浆)氯化物 45-210mmol/L；尿氯化物 10-320mmol/L | / | 贝克曼离子定标液 |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
153 | 葡萄糖（脑脊液） | Glu | 生化 | 脑脊液 | 己糖激酶法 | mmol/L | 2.5-4.4 |  | 贝克曼AU5800 |  | 0.6-45 | 2 | 0.6-90 | 生理盐水 | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 965 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
154 | 总蛋白（胸腹水） | TP | 生化 | 胸腹水 | 邻苯三酚红钼法 | U/L | 0-25 |  | 贝克曼AU5800 |  | 30-120 | / | 30-120 | / | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 927c | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
155 | 白蛋白（胸腹水） | Alb | 生化 | 胸腹水 | 溴甲酚绿法 | g/L | 0-15 |  | 贝克曼AU5800 |  | 15-60 | / | 15-60 | / | 贝克曼生化多项校准品 | CRM 470 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
156 | 腺苷脱氨酶（胸腹水） | ADA | 生化 | 胸腹水 | 过氧化物酶法 | U/L | 0-40 U/L |  | 贝克曼AU5800 |  | 1-200 | 5 | 1-1000 U/L | 生理盐水 | 柏定ADA校准品 | 国际参考物质BCR-647 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
157 | 乳酸脱氢酶（胸腹水） | LDH | 生化 | 胸腹水 | 乳酸底物法 | U/L | 0-90 U/L |  | 贝克曼AU5800 |  | 25-1200 | 5 | 25-6000 | 生理盐水 | 贝克曼生化多项校准品 | IFCC Reference Method | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
158 | 葡萄糖（胸腹水） | Glu | 生化 | 胸腹水 | 己糖激酶法 | mmol/L | 3.9-6.1 |  | 贝克曼AU5800 |  | 0.6-45 | 2 | 0.6-90 | 生理盐水 | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 965 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
159 | 糖化血红蛋白 | HbA1c | 生化 | 血清 | HPLC法 | ％ | 4-6 ％ |  | 东曹HLC-723 G8 |  | 3.7-16 | / | 3.7-16 | / | 东曹糖化血红蛋白校准品 | IFCC标准品 Munich2021.509 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
160 | β2-微球蛋白 | β2MG | 生化 | 血清 | 免疫比浊法 | mg/L | <60岁 1-2.3 ≥60岁 1.3-3.0 |  | 贝克曼AU5800/AU58-1/AU58-2 |  | 0.2-80 | / | 3-8000 mg/L | / | 日本生研β2微球蛋白校准品 |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
161 | 血氨 |  | 生化 | 血清 | 终点法 | ug/dl | <75 |  | FUJI FILM DRI-CHEM |  | 0.2-80 | / | 10-400 ug/dl | / |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
162 | 17-羟类固醇 |  | 生化 | 血清 | 均相酶免疫法 | mg/24h | 男：2.0-10.0 mg/24h；女：2.0-8.0 mg/24h |  | 日立HT7600 |  |  | / | 1.0-400.0 mg/L | / | 博源17-羟类固醇校准品 | 西格玛奥德里奇公司（Sigma-Aldrich）的17-羟类固醇超纯物质 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
163 | 17-酮类固醇 |  | 生化 | 血清 | 均相酶免疫法 | mg/24h | 男：5.0-30.0 mg/24h；女：2.0-20.0 mg/24h |  | 日立HT7600 |  | 1-80mg/L | / | 2-800.0 mg/L | / | 博源17-酮类固醇校准品 | 西格玛奥德里奇公司（Sigma-Aldrich）的17-酮类固醇超纯物质 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
164 | 香草扁桃酸 | VMA | 生化 | 血清 | 均相酶免疫法 | mg/24h | ≤12 mg/24h |  | 日立HT7600 |  | 2-160mg/L | / | 2.0-1000.0 mg/L | / | 博源VMA校准品 | 西格玛奥德里奇公司（Sigma-Aldrich）的香草扁桃酸超纯物质 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
165 | 血气和酸碱分析（pH、PO2、PCO2、K、Na、Cl、Ca） |  | 生化 | 动脉血 | pH/PCO₂/PO₂电化学传感器直接测量；电解质离子选择性电极（ISE）法；乳酸乳酸氧化酶电化学法；血红蛋白分光光度法 | pH / mmHg / mmol/L（多参数） | pH 7.35-7.45；pO₂ 80-100 mmHg；pCO₂ 35-45 mmHg；K+ 3.5-5.0 mmol/L；Na+ 135-145 mmol/L；Ca2+ 1.12-1.32 mmol/L；Cl- 96-106 mmol/L |  | 西门子RapidPoint血气分析仪 |  | / |  | pH 6.80–7.80；PO₂ 5–800 mmHg；PCO₂ 5–150 mmHg（线性范围） |  |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
166 | 血清蛋白电泳 |  | 生化 | 血清 | 毛细管电泳法 | % | 白蛋白 57-68%；α₁球蛋白 1-6%；α₂球蛋白 5-11%；β₁球蛋白 3-5%；β₂球蛋白 4-8%；γ球蛋白 10-18% |  | Sebia Capillarys 3 OCTA毛细管电泳仪 |  | / | / | / | / |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
167 | 免疫固定电泳 |  | 生化 | 血清 | 免疫固定电泳 | 未列出 |  |  | Sebia HYDRASYS免疫固定电泳仪 | [7 empty] | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP | 定性项目，无数值参考范围（需人工确认）
168 | IgG4 |  | 免疫 | 血清 | 胶乳免疫比浊法 | g/L | 0-2 |  | 贝克曼AU58-1 |  | 0.4-4.2 | 5 | 0.4-21 | 生理盐水 | 柏荣IgG4校准品 |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
169 | 三型前胶原N末端肽 |  | 生化 | 血清 | 双位点夹心化学发光免疫分析法 | ug/L | ≤15 |  | 安图A6200 |  | 3-100 | / | 3-100 | / | 安图三型前胶原N末端肽校准品 | 企业一级校准品 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
170 | 四型胶原 |  | 生化 | 血清 | 双位点夹心化学发光免疫分析法 | ug/L | <95 |  | 安图A6200 |  | 50-1000 | / | 50-1000 | / | 安图四型胶原校准品 | 企业一级校准品 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
171 | 透明质酸 | HA | 生化 | 血清 | 竞争法化学发光免疫分析法 | ug/L |  |  | 安图A6200 |  |  | / |  | / | 安图透明质酸校准品 | 企业一级校准品 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
172 | 层粘连蛋白 | LN | 生化 | 血清 | 夹心化学发光免疫分析法 | ug/L | <130 |  | 安图A6200 |  | 50-800 | / | 50-800 | / | 安图层粘连蛋白校准品 | 企业一级校准品 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
173 | 抗梅毒螺旋体非特异性抗体 | TRUST | 免疫 | 血清 | 甲苯胺红不加热血清试验（TRUST） | —（定性/滴度） | 阴性 |  | 爱林-数显混匀器 ORBITAL SHAKER TA-2000A |  | 阴性 - 1:256 | / | 阴性 - 1:256 | 生理盐水 |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
174 | 癌胚抗原（胸腹水） | CEA | 免疫 | 胸腹水 | 双抗体夹心法电化学发光法 | ug/L | 0-4.7 |  | 罗氏Cobas e411 |  | 0.2-1000 | / | 0.2-1000 | / | 罗氏配套校准品 | 第1代 IRP WHO 参考标准品 73/601 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
175 | 甲型肝炎病毒IgM抗体 | HAV IgM | 免疫 | 血清 | μ-捕获法电化学发光法 | COI | 0-1 |  | 罗氏Cobas e601 |  | 0.2-1000 |  | COI < 1：阴性；COI ≥ 1.0：阳性 | 罗氏稀释液 | 罗氏配套校准品 |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
176 | 风疹病毒IgM抗体 | Rub IgM | 免疫 | 血清 | μ-捕获法电化学发光法 | COI | 无反应性 <0.8 COI；不确定 0.8-1.0 COI；有反应性 ≥1.0 COI |  | 罗氏Cobas e602 |  | / | / | / | / | 罗氏配套校准品 |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
177 | 巨细胞病毒IgM抗体 | CMV IgM | 免疫 | 血清 | 双抗体夹心法电化学发光法 | COI | 阴性 <0.7 COI；灰区 ≥0.7-<1.0 COI；阳性 ≥1.0 COI |  | 罗氏Cobas e602 |  | / | / | / | / | 罗氏配套校准品 |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
178 | 巨细胞病毒IgG抗体 | CMV IgG | 免疫 | 血清 | 双抗原夹心法电化学发光法 | U/mL | 无反应 <0.5 U/mL；不确定 0.5-<1.0 U/mL；有反应 ≥1.0 U/mL |  | 罗氏Cobas e602 |  | / | / | / | / | 罗氏配套校准品 |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
179 | 风疹病毒IgG抗体 | Rub IgG | 免疫 | 血清 | 双抗原夹心法（电化学发光法） | IU/mL | 有反应 < 10 IU/mL；无反应 ≥ 10 IU/mL |  | 罗氏Cobas e602 |  | / | / | / | / | 罗氏配套校准品 |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
180 | 弓形虫IgM抗体 | Tox IgM | 免疫 | 血清 | μ捕获法（电化学发光法） | COI | 无反应 < 0.8 COI；不确定 0.8-1.0 COI；有反应 ≥ 1.0 COI |  | 罗氏Cobas e602 |  | / | / | / | / | 罗氏配套校准品 |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
181 | 弓形虫IgG抗体 | Tox IgG | 免疫 | 血清 | 双抗原夹心法（电化学发光法） | IU/mL | 无反应 < 1 IU/mL；不确定 ≥1-<30 IU/mL；有反应 ≥ 30 IU/mL |  | 罗氏Cobas e602 |  | / | / | / | / | 罗氏配套校准品 |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
182 | I型单纯疱疹病毒IgG抗体 | HSV-1 IgG | 免疫 | 血清 | 双抗原夹心法（电化学发光法） | COI | 无反应 < 0.6 COI；不确定 ≥0.6-<1 COI；有反应 ≥ 1 COI |  | 罗氏Cobas e602 |  | / | / | / | / | 罗氏配套校准品 |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
183 | II型单纯疱疹病毒IgG抗体 | HSV-2 IgG | 免疫 | 血清 | 双抗原夹心法（电化学发光法） | COI | 无反应性 < 0.51 COI；不确定 ≥0.51-<1 COI；有反应性 ≥ 1 COI |  | 罗氏Cobas e602 |  | / | / | / | / | 罗氏配套校准品 |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
184 | β胶原特殊序列 |  | 免疫 | 血清 | 双抗体夹心法（电化学发光法） | ug/L | 男性 0.04-0.78； 女性 绝经前 0.07-0.68，绝经后0.13-0.90 |  | 罗氏Cobas e602 |  | 0.01-6.00 | / | 0.01-6.00 | / | 罗氏配套校准品 | 未列出（使用 Elecsys β-CrossLaps CalSet 校准品，文档无溯源性章节） | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
185 | 戊肝抗体IgG抗体 | HEV IgG | 免疫 | 血清 | 间接法化学发光法 | S/CO | 0-1 |  | 安图A6200 |  | / | / | / | / |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
186 | 戊肝抗体IgM抗体 | HEV IgM | 免疫 | 血清 | 捕获法化学发光法 | S/CO | 0-1 |  | 安图A6200 |  | / | / | / | / |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
187 | 结核感染T细胞检测 |  | 免疫 | 血清 | IGRA（γ-干扰素释放试验，磁微粒化学发光法） |  | N≤10.0 且 (T-N<0.438 且 P-N≥0.625) 或 (T-N≥0.438且<25%N值 且 P-N≥0.625) → 阴性；N≤10.0 且 T-N≥0.438且≥25%N值 → 阳性；N≤10.0 且 T-N<0.438且P-N<0.625 或 T-N≥0.438且<25%N值且P-N<0.625 → 不确定；N>10.0 → 不确定 |  | 安图A6200 |  | / | / | / | / |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
188 | 血管紧张素Ⅱ | AII | 免疫 | 血清 | 竞争法化学发光法 | pg/ml | 卧位 25-129； 立位 49-252 |  | 安图A6200 |  | 10-1000 | / | 10-1000 | / |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
189 | 醛固酮 | ALD | 免疫 | 血清 | 竞争法化学发光法 | pg/ml | 卧位 10-160； 立位 40-310； |  | 安图A6200 |  | 30-1000 | 10 | 30-10000 | 安图样本稀释液 |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
190 | 促肾上腺皮质激素（ACTH） | ACTH | 生化 | 血清 | 化学发光法（夹心法） | pg/ml | 7.2-63.4 （7:00-10:00） |  | 安图A6200 |  | 1-2000 | / | 1-2000 | / |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
191 | 肾素 | Rein | 免疫 | 血清 | 化学发光法（双抗体夹心法） | pg/ml | 卧位 2.4-32.8； 立位 3.8-38.8 |  | 安图A6200 |  | 1-500 | / | 1-500 | / |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
192 | 皮质醇 | Cor | 免疫 | 血清 | 化学发光法（竞争法） | µg/dL | 上午 4.26-24.85； 下午 2.9-17.3。 |  | 安图A6200 |  | 0.1-60 | 5 | 0.1-300 | 安图样本稀释液 |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
193 | 游离皮质醇（尿液） |  | 免疫 | 尿液 | 化学发光法（竞争法） | µg/dL | 50-437µg/24h |  | 安图A6200 |  | 0.1-60 | / | 0.1-60 | / |  |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
194 | 快速抗HIV抗体 |  | 免疫 | 血清 | 胶体金法 | 定性（阴性/阳性） | 阴性 |  | / |  | / | / | / | / | / | / | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
195 | 快速抗梅毒螺旋体抗体 |  | 免疫 | 血清 | 胶体金法 | 定性（阴性/阳性） | 阴性 |  | / |  | / | / | / | / | / | / | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
196 | 快速乙型肝炎病毒表面抗原 |  | 免疫 | 血清 | 胶体金法 | 定性（阴性/阳性） | 阴性 |  | / |  | / | / | / | / | / | / | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
197 | 快速抗丙型肝炎病毒抗体(仅复检） |  | 免疫 | 血清 | 胶体金法 | 定性（阴性/阳性） | 阴性 |  | / |  | / | / | / | / | / | / | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
198 | I型单纯疱疹病毒IgM抗体 | HSV-1 IgM | 免疫 | 血清 | 化学发光法（捕获法） | AU/ml | <6 阴性； 6≤浓度值<10 可疑； ≥10 阳性。 |  | 安图A6200 |  | 6-240 | / | 6-240 | / | 安图配套校准品 | 企业一级校准品 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
199 | II型单纯疱疹病毒IgM抗体 | HSV-2 IgM | 免疫 | 血清 | 磁微粒化学发光法（捕获法） | AU/mL | <6 阴性； 6≤浓度值<10 可疑； ≥10 阳性。 |  | 安图A6200 |  | 6-240 | / | 6-240 | / | 安图配套校准品 | 企业一级校准品 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP | 代理判读(安图HSV-1 IgM SOP：<6阴性/6-10可疑/≥10阳性)，需人工核对
200 | 肺癌自身抗体检测（七项） |  | 免疫 | 血清 | 酶联免疫吸附法（EIA双抗原夹心法） | AU/ml | （单位AU/ml，三段为阴性/阳性/强阳性）P53 0~13.0/≥13.1/≥39.3；PGP9.5 0~11.0/≥11.1/≥33.3；SOX2 0~10.2/≥10.3/≥30.9；GAGE7 0~14.3/≥14.4/≥43.2；GBU4-5 0~6.9/≥7.0/≥21.0；MAGEA1 0~11.8/≥11.9/≥35.7；CAGE 0~7.1/≥7.2/≥21.6。 |  | 爱康全自动酶联免疫仪 |  | / | / | / | / | / |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
201 | EPO | EPO | 免疫 | 血清 | 化学发光法 | mIU/mL | 2.59-18.50 |  | 贝克曼DXI800 |  | 0.6-750 | / | 0.6-750 | / | 贝克曼配套校准品 | WHO第二IRP (67/343) | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
202 | P2PSA |  | 免疫 | 血清 | 电化学发光法 | ng/L | <14 |  | 贝克曼DXI800 |  | 3.23-5000 | / | 3.23-5000 | / | 贝克曼配套校准品 |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP | KB无相关手册，需人工补充
203 | ST2 |  | 生化 | 血清 | 化学发光法 |  |  |  | 贝克曼DXI801 | [5 empty] | 沃文特配套校准品 |  | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP | KB无相关手册，需人工补充
204 | 腺苷脱氨酶（脑脊液） | ADA | 生化 | 脑脊液 | 过氧化物酶法 | U/L | 0-8 |  | 贝克曼AU5800 |  | 1-200 | 5 | 1-1000 | 生理盐水 |  | 国际参考物质BCR-647 | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP
205 | 乳酸脱氢酶（脑脊液） | LDH | 生化 | 脑脊液 | 乳酸底物法 | U/L | 3-50 |  | 贝克曼AU5800 |  | 25-1200 | 5 | 25-6000 | 生理盐水 | 贝克曼生化多项校准品 | IFCC Reference Method | 2026-07-10 |  |  |  | 项目SOP

## 填写说明
本表由系统自动生成，共 81 条（即数据库中参考范围为空的项目）。
本次在上一版 GL 文档预填基础上，新增「参考范围」列，数据来源优先级：
1) 具体项目 SOP（生免组知识库「项目SOP」文件夹）第11节 生物参考区间 / 第6.1节 参考范围；
2) 无 SOP 者查仪器/试剂说明书；
3) 仍缺者留空标黄，请人工补充。
【颜色含义】
绿色「参考范围」：已从 SOP/说明书提取，请核对后保留或修正。
黄色「参考范围」：系统未能提取，需人工补充（见「备注」列说明）。
【待人工确认项】
- pid167 免疫固定电泳：定性电泳项目，无数值参考范围。
- pid199 II型单纯疱疹病毒IgM抗体：KB无临床参考范围，暂以同方法学(安图Autolumo A2000)HSV-1 IgM SOP判读为代理值，需核对。
- pid202 P2PSA：KB未收录参考范围，需人工补充。
- pid203 ST2：KB未收录任何手册，需人工补充。
- pid150/151/154 总蛋白(尿/脑脊液)：对应 SOP 正文疑似错配(实为NAG项目)，参考范围已取正文值，请重点复核。
- pid156/204 腺苷脱氨酶：SOP 生物参考区间正文为空，参考范围取自结果报告方式表(0-40 U/L)，请复核。
【其他列】线性范围/可报告范围/稀释/校准品/溯源性/干扰 等来自 GL 文档预填，已尽量用 SOP 同名项覆盖。