## 项目汇总清单
项目编号 | 项目名称 | 品牌 | 类别 | 标本类型 | 方法学 | 单位 | 参考范围 | 线性范围 | 可报告范围 | 校准品 | 溯源性 | 使用仪器 | 仪器组
BNP | B型钠尿肽 |  | 免疫 | 血清 |  | ng/L | ＜100 pg/mL | 1 ~ 5000 pg/mL | 1 ~ 10000 pg/mL | B型钠尿肽校准液 | Manufacturer's Working Calibrators | DxI800 | 急诊
C-P | C肽 |  | 免疫 | 血清 |  | µg/L | 0.62 ~ 2.74 ng/mL | 0.01 ~ 30 ng/mL | 0.01 ~ 300 ng/mL | C-肽校准品 | WHO 1st International Standard for Human C-peptide 13/146 | DxI800 | ④号机
| EPO | 贝克曼 | 免疫 | 血清 | 化学发光法 | mIU/mL | 2.59-18.50 | 0.6-750 | 0.6-750 | 贝克曼配套校准品 | WHO第二IRP (67/343) | 贝克曼DXI800
| II型单纯疱疹病毒IgG抗体 | 罗氏 | 免疫 | 血清 | 双抗原夹心法（电化学发光法） | COI | 无反应性 < 0.51 COI；不确定 ≥0.51-<1 COI；有反应性 ≥ 1 COI | / | / | 罗氏配套校准品 |  | 罗氏Cobas e602
| II型单纯疱疹病毒IgM抗体 | 安图 | 免疫 | 血清 | 磁微粒化学发光法（捕获法） | AU/mL | <6 阴性； 6≤浓度值<10 可疑； ≥10 阳性。 | 6-240 | 6-240 | 安图配套校准品 | 企业一级校准品 | 安图A6200
| IgG4 | 柏荣 | 免疫 | 血清 | 胶乳免疫比浊法 | g/L | 0-2 | 0.4-4.2 | 0.4-21 | 柏荣IgG4校准品 |  | 贝克曼AU58-1
| I型单纯疱疹病毒IgG抗体 | 罗氏 | 免疫 | 血清 | 双抗原夹心法（电化学发光法） | COI | 无反应 < 0.6 COI；不确定 ≥0.6-<1 COI；有反应 ≥ 1 COI | / | / | 罗氏配套校准品 |  | 罗氏Cobas e602
| I型单纯疱疹病毒IgM抗体 | 安图 | 免疫 | 血清 | 化学发光法（捕获法） | AU/ml | <6 阴性； 6≤浓度值<10 可疑； ≥10 阳性。 | 6-240 | 6-240 | 安图配套校准品 | 企业一级校准品 | 安图A6200
| P2PSA | 贝克曼 | 免疫 | 血清 | 电化学发光法 | ng/L | <14 | 3.23-5000 | 3.23-5000 | 贝克曼配套校准品 |  | 贝克曼DXI800
β-CTx | β-胶原特殊序列 |  | 免疫 | 血清 |  | µg/L | 男性30-50岁 ≤0.587 ng/mL；51-70岁 ≤0.711；＞70岁 ≤0.861；女性绝经前 ≤0.582；绝经后 ≤1.016 | 0.01 ~ 6 ng/mL | 0.01 ~ 6 ng/mL | β-CTx校准品 | Manufacturer's Working Calibrators | DxI800 | ④号机 / 急诊
β-HCG | β人绒毛膜促性腺激素 |  | 免疫 | 血清 |  | IU/L | 未妊娠 0~5 mIU/mL；绝经后 0.1~11.6；男性 ＜5 | 0.6 ~ 1350 mIU/mL | 0.6 ~ 270000 mIU/mL | 总β-HCG校准品 | Human Chorionic Gonadotrophin WHO 5th International Standard 07/364 | DxI800 | 急诊 / 唐筛
| β胶原特殊序列 | 罗氏 | 免疫 | 血清 | 双抗体夹心法（电化学发光法） | ug/L | 男性 0.04-0.78； 女性 绝经前 0.07-0.68，绝经后0.13-0.90 | 0.01-6.00 | 0.01-6.00 | 罗氏配套校准品 | 未列出（使用 Elecsys β-CrossLaps CalSet 校准品，文档无溯源性章节） | 罗氏Cobas e602
T3 | 三碘甲状腺原氨酸 |  | 免疫 | 血清 |  | nmol/L | 0.92 ~ 2.38 nmol/L | 0.2 ~ 12.3 nmol/L | 0.2 ~ 24.6 nmol/L | 总T3校准品 | USP Reference Material Liothyronine | DxI800 | 急诊
HCV-Ab | 丙型肝炎病毒抗体 |  | 免疫 | 血清 | 电化学发光 | COI | ＜1 | — | — | / | / | 罗氏Cobas6000 | e411/e601/e602
HBeAb | 乙型肝炎病毒e抗体 |  | 免疫 | 血清 | 电化学发光 | COI | >1 | / | / | / | / | 罗氏Cobas6000 | e601
HBeAg | 乙型肝炎病毒e抗原 |  | 免疫 | 血清 | 电化学发光 | IU/mL | ＜0.23 | 0.1-120 | / | / | WHO第一代国际标准品129097/12 | 罗氏Cobas6000 | e601
HBcAb | 乙型肝炎病毒核心抗体 |  | 免疫 | 血清 | 电化学发光 | COI | >1 | / | / | / | / | 罗氏Cobas 6000 | e601
HBsAb | 乙型肝炎病毒表面抗体 |  | 免疫 | 血清 | 电化学发光 | IU/L | < 10 | 2 - 1000 | / | / | / | 罗氏 Cobas6000 | e601
| 乙型肝炎病毒表面抗原 | 罗氏 | 免疫 | 血清 | 电化学发光 | COI | < 1 | / | / | 罗氏配套校准品 | NIBSC 00/588 | 罗氏Cobas6000 | e601
HBsAg | 乙型肝炎病毒表面抗原定量 | 沃文特 | 免疫 | 血清 | 化学发光 | IU/mL | ＜0.05 | 0.05 ~ 150 | 0.05 ~ 60000 | 沃文特配套校准品 | NIBSC 12/226 | DxI800 | ①号机
HIV | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体 |  | 免疫 | 血清 | 电化学发光 | COI | ＜0.9 | — | — | / | / | 罗氏Cobas6000 | e411/e601/e602
TSH | 促甲状腺激素 |  | 免疫 | 血清 |  | mIU/L | 0.56 ~ 5.91 uIU/mL | 0.005 ~ 50 uIU/mL | 0.005 ~ 500 uIU/mL | 促甲状腺激素校准品 | WHO 3rd International Standard 81/565 | DxI800 | 急诊
TRAb | 促甲状腺激素受体抗体 |  | 免疫 | 血清 |  | IU/L | ≤1.70 IU/L | 0.6 ~ 40 IU/L | 0.6 ~ 400 IU/L | 促甲状腺激素受体抗体校准品 | Manufacturer's Working Calibrators | DxI800 | 急诊
EPO | 促红细胞生成素 |  | 免疫 | 血清 |  | IU/L | 2.59 ~ 18.5 mIU/mL | 0.6 ~ 750 mIU/mL | 0.6 ~ 4500 mIU/mL | 促红细胞生成素校准品 | WHO 2nd IRP 67/343 | DxI800 | 急诊
p2PSA | 前列腺特异性抗原同源异构体 |  | 免疫 | 血清 |  | ng/L | 0 ~ 14 pg/mL | 0.5 ~ 5000 pg/mL | 0.5 ~ 5000 pg/mL | 前列腺特异性抗原同源异构体校准品 | Manufacturer's Product Calibrators | DxI800 | ④号机
ST2 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白 |  | 免疫 | 血清 |  | µg/L | ＜35 ng/mL | 3 ~ 200 ng/mL | 3 ~ 200 ng/mL | ST2校准品 | Manufacturer's Working Calibrators | DxI800 | ①号机 / 急诊
sTfR | 可溶性转铁蛋白受体 |  | 免疫 | 血清 |  | nmol/L | 缺铁贫预兆：sTfR ≥21 nmol/L；sTfR指数 ≥14 | 0.05 ~ 150 nmol/L | 0.05 ~ 1200 nmol/L | 可溶性转铁蛋白受体校准品 | Manufacturer's Working Calibrators | DxI800 | ③号机 / 急诊
FA | 叶酸 |  | 免疫 | 血清 |  | nmol/L | 7.0 ~ 45.1 nmol/L | 2.27 ~ 56.2 nmol/L | 2.27 ~ 112.4 nmol/L | 叶酸校准品 | USP Folate Reference Material | DxI800 | ③号机 / 急诊
Dig | 地高辛 |  | 免疫 | 血清 |  | µg/L | 1 ~ 2 ng/mL | 0.2 ~ 6 ng/mL | 0.2 ~ 12 ng/mL | 地高辛校准品 | Digoxin USP | DxI800 | ④号机
Prog | 孕酮 |  | 免疫 | 血清 |  | µg/L | 卵泡期 0.31~1.52 ng/mL；黄体期 5.16~18.56；绝经期 ＜0.78 | 0.1 ~ 40 ng/mL | 0.1 ~ 120 ng/mL | 孕酮校准品 | USP Progesterone Reference Material | DxI800 | 急诊 / 唐筛
| 巨细胞病毒IgG抗体 | 罗氏 | 免疫 | 血清 | 双抗原夹心法电化学发光法 | U/mL | 无反应 <0.5 U/mL；不确定 0.5-<1.0 U/mL；有反应 ≥1.0 U/mL | / | / | 罗氏配套校准品 |  | 罗氏Cobas e602
| 巨细胞病毒IgM抗体 | 罗氏 | 免疫 | 血清 | 双抗体夹心法电化学发光法 | COI | 阴性 <0.7 COI；灰区 ≥0.7-<1.0 COI；阳性 ≥1.0 COI | / | / | 罗氏配套校准品 |  | 罗氏Cobas e602
| 弓形虫IgG抗体 | 罗氏 | 免疫 | 血清 | 双抗原夹心法（电化学发光法） | IU/mL | 无反应 < 1 IU/mL；不确定 ≥1-<30 IU/mL；有反应 ≥ 30 IU/mL | / | / | 罗氏配套校准品 |  | 罗氏Cobas e602
| 弓形虫IgM抗体 | 罗氏 | 免疫 | 血清 | μ捕获法（电化学发光法） | COI | 无反应 < 0.8 COI；不确定 0.8-1.0 COI；有反应 ≥ 1.0 COI | / | / | 罗氏配套校准品 |  | 罗氏Cobas e602
| 快速乙型肝炎病毒表面抗原 |  | 免疫 | 血清 | 胶体金法 | 定性（阴性/阳性） | 阴性 | / | / | / | / | /
| 快速抗HIV抗体 |  | 免疫 | 血清 | 胶体金法-英科新创/艾博 | 定性（阴性/阳性） | 阴性 | / | / | / | / | /
| 快速抗丙型肝炎病毒抗体(仅复检） |  | 免疫 | 血清 | 胶体金法 | 定性（阴性/阳性） | 阴性 | / | / | / | / | /
| 快速抗梅毒螺旋体抗体 |  | 免疫 | 血清 | 胶体金法 | 定性（阴性/阳性） | 阴性 | / | / | / | / | /
P1NP | 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽 |  | 免疫 | 血清 |  | µg/L | 男性 15.54~70.79 ng/mL；女性绝经前 14.75~59.15；绝经后 16.05~76.45 | 5 ~ 1200 ng/mL | 5 ~ 1200 ng/mL | P1NP校准品 | Manufacturer's Working Calibrators | DxI800 | ④号机 / 急诊
TPSA | 总前列腺特异性抗原 |  | 免疫 | 血清 |  | µg/L | ＜4 ng/mL | 0.008 ~ 150 ng/mL | 0.008 ~ 1500 ng/mL | 前列腺特异性抗原校准品 | Manufacturer's Working Calibrators | DxI800 | ④号机
| 戊肝抗体IgG抗体 |  | 免疫 | 血清 | 间接法化学发光法 | S/CO | 0-1 | / | / |  |  | 安图A6200
| 戊肝抗体IgM抗体 |  | 免疫 | 血清 | 捕获法化学发光法 | S/CO | 0-1 | / | / |  |  | 安图A6200
INHB | 抑制素B |  | 免疫 | 血清 |  | ng/L | 男性 15.83~285.45 pg/mL；女性1-10岁 ≤42.58；11-50岁 12.13~100.30；＞50岁 ≤13.91 | 10 ~ 1300 pg/mL | 10 ~ 1300 pg/mL | 抑制素B校准品 | Manufacturer's Working Calibrators | DxI800 | 唐筛
IFAb | 抗内因子抗体 |  | 免疫 | 血清 |  | AU/mL | 阴性 ＜1.2 AU/mL；可疑 1.2~1.53 AU/mL；阳性 ≥1.53 AU/mL | — | — | / | / | DxI800 | ③号机 / 急诊
AOA-IgG | 抗卵巢抗体IgG |  | 免疫 | 血清 |  | RU/mL | ＜20.00 RU/mL | — | — | — | — | DxI800 | 唐筛
AOA-IgM | 抗卵巢抗体IgM |  | 免疫 | 血清 |  | RU/mL | ＜20.00 RU/mL | — | — | — | — | DxI800 | 唐筛
EM-IgG | 抗子宫内膜抗体IgG |  | 免疫 | 血清 |  | RU/mL | ＜20.00 RU/mL | — | — | — | — | DxI800 | 唐筛
EM-IgM | 抗子宫内膜抗体IgM |  | 免疫 | 血清 |  | RU/mL | ＜20.00 RU/mL | — | — | — | — | DxI800 | 唐筛
| 抗梅毒螺旋体非特异性抗体 |  | 免疫 | 血清 | 甲苯胺红不加热血清试验（TRUST） | —（定性/滴度） | 阴性 | 阴性 - 1:256 | 阴性 - 1:256 |  |  | 爱林-数显混匀器 ORBITAL SHAKER TA-2000A
TgAb | 抗甲状腺球蛋白抗体 |  | 免疫 | 血清 |  | IU/mL | ＜4 IU/mL | 0.9 ~ 2500 IU/mL | 0.9 ~ 2500 IU/mL | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | WHO 65/93 International Standard | DxI800 | 急诊
TPOAb | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 |  | 免疫 | 血清 |  | IU/mL | ＜9 IU/mL | 0.25 ~ 1000 IU/mL | 0.25 ~ 10000 IU/mL | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | WHO 66/387 International Standard | DxI800 | 急诊
ASA-IgG | 抗精子抗体IgG |  | 免疫 | 血清 |  | RU/mL | ＜20.00 RU/mL | — | — | — | — | DxI800 | 唐筛
ASA-IgM | 抗精子抗体IgM |  | 免疫 | 血清 |  | RU/mL | ＜20.00 RU/mL | — | — | — | — | DxI800 | 唐筛
AMH | 抗缪勒管激素 |  | 免疫 | 血清 |  | µg/L | 男(≥18岁) 0.73~16.05 ng/mL；女(19-24岁) 0.74~16.06；女(25-29岁) 0.67~11.64；女(30-34岁) 0.50~9.99；女(35-39岁) 0.09~8.33；女(40-44岁) 0.04~4.09；女(45-49岁) 0~1.46；女(≥50岁) 0~0.18 | 0.02 ~ 24 ng/mL | 0.02 ~ 240 ng/mL | 抗缪勒管激素校准品 | Manufacturer's inhouse reference materials | DxI800 | ④号机
TP-Ab | 梅毒螺旋体抗体 |  | 免疫 | 血清 |  | COI | ＜1 | — | — | / | / | 罗氏Cobas6000 | e411/e601/e602
FT3 | 游离三碘甲状腺原氨酸 |  | 免疫 | 血清 |  | pmol/L | 3.53 ~ 7.37 pmol/L | 1.4 ~ 46 pmol/L | 1.4 ~ 46 pmol/L | 游离T3校准品 | Manufacturer's Working Calibrators | DxI800 | 急诊
FPSA | 游离前列腺特异性抗原 |  | 免疫 | 血清 |  | µg/L | FPSA/PSA ＞16% | 0.005 ~ 20 ng/mL | 0.005 ~ 200 ng/mL | 游离前列腺特异性抗原校准品 | Manufacturer's Working Calibrators | DxI800 | ④号机
FT4 | 游离甲状腺素 |  | 免疫 | 血清 |  | pmol/L | 7.89 ~ 16.02 pmol/L | 3.2 ~ 77.2 pmol/L | 3.2 ~ 77.2 pmol/L | 游离T4校准品 | Manufacturer's Working Calibrators | DxI800 | 急诊
| 游离皮质醇（尿液） |  | 免疫 | 尿液 | 化学发光法（竞争法） | µg/dL | 50-437µg/24h | 0.1-60 | 0.1-60 |  |  | 安图A6200
| 甲型肝炎病毒IgM抗体 | 罗氏 | 免疫 | 血清 | μ-捕获法电化学发光法 | COI | 0-1 | 0.2-1000 | COI < 1：阴性；COI ≥ 1.0：阳性 | 罗氏配套校准品 |  | 罗氏Cobas e601
PTH | 甲状旁腺激素 |  | 免疫 | 血清 |  | ng/L | 12 ~ 88 pg/mL | 1 ~ 3500 pg/mL | 1 ~ 35000 pg/mL | 甲状旁腺激素校准品 | WHO 79/500 International Standard | DxI800 | ④号机 / 急诊
Tg | 甲状腺球蛋白 | 贝克曼 | 免疫 | 血清 |  | µg/L | 1.59 ~ 50.03 ng/mL | 0.1 ~ 500 ng/mL | 0.1 ~ 2500 ng/mL | 贝克曼生化多项校准品 | IDMS Reference Method | DxI800 | 急诊
T4 | 甲状腺素 |  | 免疫 | 血清 |  | nmol/L | 69.71 ~ 163.95 nmol/L | 6.4 ~ 386 nmol/L | 6.4 ~ 386 nmol/L | 总T4校准品 | USP Levothyroxine Reference Material | DxI800 | 急诊
AFP | 甲胎蛋白 |  | 免疫 | 血清 |  | µg/L | ＜9 ng/mL | 0.5 ~ 3000 ng/mL | 0.5 ~ 54000 ng/mL | 甲胎蛋白试剂盒 | WHO AFP 1st International Standard 72/225 | DxI800 | 唐筛
CEA | 癌胚抗原 |  | 免疫 | 血清 |  | µg/L | ＜5 ng/mL | 0.1 ~ 1000 ng/mL | 0.1 ~ 10000 ng/mL | 癌胚抗原校准品 | Manufacturer's Working Calibrators | DxI800 | 急诊
| 癌胚抗原（胸腹水） | 罗氏 | 免疫 | 胸腹水 | 双抗体夹心法电化学发光法 | ug/L | 0-4.7 | 0.2-1000 | 0.2-1000 | 罗氏配套校准品 | 第1代 IRP WHO 参考标准品 73/601 | 罗氏Cobas e411
IL-6 | 白介素-6 |  | 免疫 | 血清 |  | ng/L | ≤7.00 pg/mL | 1 ~ 5000 pg/mL | 1 ~ 5000 pg/mL | 白细胞介素-6校准品 | Manufacturer's Working Calibrators | DxI800 | ①号机 / 急诊
| 皮质醇 |  | 免疫 | 血清 | 化学发光法（竞争法） | µg/dL | 上午 4.26-24.85； 下午 2.9-17.3。 | 0.1-60 | 0.1-300 |  |  | 安图A6200
| 结核感染T细胞检测 |  | 免疫 | 血清 | IGRA（γ-干扰素释放试验，磁微粒化学发光法） |  | N≤10.0 且 (T-N<0.438 且 P-N≥0.625) 或 (T-N≥0.438且<25%N值 且 P-N≥0.625) → 阴性；N≤10.0 且 T-N≥0.438且≥25%N值 → 阳性；N≤10.0 且 T-N<0.438且P-N<0.625 或 T-N≥0.438且<25%N值且P-N<0.625 → 不确定；N>10.0 → 不确定 | / | / |  |  | 安图A6200
VitB12 | 维生素B12 |  | 免疫 | 血清 |  | pmol/L | 正常 133~675 pmol/L；不确定 107~133 pmol/L；缺乏 ≤107 pmol/L | 37 ~ 1107 pmol/L | 37 ~ 5535 pmol/L | 维生素B12校准品 | Manufacturer's Working Calibrators | DxI800 | ③号机 / 急诊
VitD | 维生素D |  | 免疫 | 血清 |  | µg/L | 6.29 ~ 23.97 ng/mL | 4.5 ~ 210 ng/mL | 4.5 ~ 210 ng/mL | 25-羟基维生素D校准品 | Vitamin D ID-LC-MS/MS reference method (NIST SRM 2972) | DxI800 | ④号机 / 急诊
MYO | 肌红蛋白 |  | 免疫 | 血清 |  | µg/L | 男 17.4~105.7 ng/mL；女 14.3~65.8 ng/mL | 1 ~ 4000 ng/mL | 1 ~ 40000 ng/mL | 肌红蛋白校准品 | Manufacturer's Working Calibrators | DxI800 | ③号机 / 急诊
CKMB | 肌酸激酶同工酶 |  | 免疫 | 血清 |  | µg/L | 0.6 ~ 6.3 ng/mL | 0.1 ~ 300 ng/mL | 0.1 ~ 600 ng/mL | 肌酸激酶同工酶校准品 | AACC Recombinant Human CK-MB Antigen | DxI800 | ③号机 / 急诊
| 肺癌自身抗体检测（七项） |  | 免疫 | 血清 | 酶联免疫吸附法（EIA双抗原夹心法） | AU/ml | （单位AU/ml，三段为阴性/阳性/强阳性）P53 0~13.0/≥13.1/≥39.3；PGP9.5 0~11.0/≥11.1/≥33.3；SOX2 0~10.2/≥10.3/≥30.9；GAGE7 0~14.3/≥14.4/≥43.2；GBU4-5 0~6.9/≥7.0/≥21.0；MAGEA1 0~11.8/≥11.9/≥35.7；CAGE 0~7.1/≥7.2/≥21.6。 | / | / | / |  | 爱康全自动酶联免疫仪
| 肾素 |  | 免疫 | 血清 | 化学发光法（双抗体夹心法） | pg/ml | 卧位 2.4-32.8； 立位 3.8-38.8 | 1-500 | 1-500 |  |  | 安图A6200
INS | 胰岛素 |  | 免疫 | 血清 |  | mIU/L | 1.9 ~ 23 uIU/mL | 0.03 ~ 300 uIU/mL | 0.03 ~ 3000 uIU/mL | 胰岛素校准品 | Human Insulin WHO 1st International Reference Preparation 66/304 | DxI800 | ④号机
| 血管紧张素Ⅱ |  | 免疫 | 血清 | 竞争法化学发光法 | pg/ml | 卧位 25-129； 立位 49-252 | 10-1000 | 10-1000 |  |  | 安图A6200
hsTnI | 超敏肌钙蛋白Ⅰ |  | 免疫 | 血清 |  | ng/L | 男 0~19.8 pg/mL；女 0~11.6 pg/mL | 2 ~ 27027 pg/mL | 2 ~ 270270 pg/mL | 高敏肌钙蛋白I校准品 | Manufacturer's Working Calibrators | DxI800 | ③号机 / 急诊
| 醛固酮 |  | 免疫 | 血清 | 竞争法化学发光法 | pg/ml | 卧位 10-160； 立位 40-310； | 30-1000 | 30-10000 |  |  | 安图A6200
Fer | 铁蛋白 |  | 免疫 | 血清 |  | µg/L | 男 23.9~336.2 ng/mL；女 11~306.8 ng/mL | 0.2 ~ 1500 ng/mL | 0.2 ~ 15000 ng/mL | 铁蛋白校准品 | WHO 3rd International Standard Recombinant Human Ferritin (IS 94/572) | DxI800 | ③号机 / 急诊
CT | 降钙素 |  | 免疫 | 血清 |  | ng/L | 男性 ＜14.35 pg/mL；女性 ＜9.80 pg/mL | 1 ~ 2000 pg/mL | 1 ~ 2000 pg/mL | 降钙素校准品 | Manufacturer's Working Calibrators | DxI800 | ①号机
PCT | 降钙素原 | 沃文特 | 免疫 | 血清 |  | µg/L | ＜0.065 µg/L | 0.01 ~ 100 ng/mL | 0.01 ~ 1000 ng/mL | 沃文特降钙素原校准品 | Manufacturer's Working Calibrators | DxI800 | ③号机 / 急诊
E2 | 雌二醇 |  | 免疫 | 血清 |  | ng/L | 男≥19岁 15~38.95 pg/mL；女绝经后 15~38.90；卵泡早期 15.16~127.81；卵泡中期 19.86~148.13；排卵期 29.42~442.62；黄体中期 30.34~274.24 | 20 ~ 4800 pg/mL | 20 ~ 9600 pg/mL | 新雌二醇校准品 | ID-GC/MS Estradiol Reference Method | DxI800 | 急诊 / 唐筛
uE3 | 非结合型雌三醇 |  | 免疫 | 血清 |  | µg/L | — | 0.017 ~ 6.9 ng/mL | 0.017 ~ 20.7 ng/mL | 未结合雌三醇校准品 | Estriol USP Reference Material | DxI800 | 唐筛
| 风疹病毒IgG抗体 | 罗氏 | 免疫 | 血清 | 双抗原夹心法（电化学发光法） | IU/mL | 有反应 < 10 IU/mL；无反应 ≥ 10 IU/mL | / | / | 罗氏配套校准品 |  | 罗氏Cobas e602
| 风疹病毒IgM抗体 | 罗氏 | 免疫 | 血清 | μ-捕获法电化学发光法 | COI | 无反应性 <0.8 COI；不确定 0.8-1.0 COI；有反应性 ≥1.0 COI | / | / | 罗氏配套校准品 |  | 罗氏Cobas e602
BGP | 骨钙素 |  | 免疫 | 血清 |  | µg/L | 男性18-30岁 23.4~71.6；31-50岁 13.5~43.7；51-70岁 13.5~46.5；女性绝经前 10.2~43.5；绝经后 14.5~46.5 | 0.5 ~ 300 ng/mL | 0.5 ~ 300 ng/mL | 骨钙素校准品 | Manufacturer's Working Calibrators | DxI800 | ④号机 / 急诊
| vWF因子 |  | 凝血 | 血浆 | 乳胶免疫比浊法 | % | 50-160% | 3-105 | 3%-105% |  |  | Stago CompactMax
| 凝血酶原时间 |  | 凝血 | 血浆 | 凝固法 | 秒 (S) | PT 8.8-12.8秒; PT%活动度：80-150%; PR：0.8-1.2; INR: 0.8-1.2 | / | INR：0.8-4.5 PT：8-320S |  |  | ACL TOP700
| 凝血酶时间 |  | 凝血 | 血浆 | 凝固法 | 秒 (S) | 12-18秒 | / | 5-300秒 |  |  | ACL TOP700
| 抗Xa活性 |  | 凝血 | 血浆 | 发色底物法 | IU/mL | 正常人血浆无肝素（<0.10IU/mL） | 0.10-1.10IU/mL（普通肝素）；0.10-2.00IU/mL（低分子肝素） | 0.10-1.10IU/mL（普通肝素）；0.10-2.00IU/mL（低分子肝素） |  |  | Stago CompactMax
| 抗凝血酶III |  | 凝血 | 血浆 | 发色底物法 | % | 80-120% | 10-150 | 10-150% |  |  | ACL TOP700
| 活化部分凝血活酶时间 |  | 凝血 | 血浆 | 凝固法 | 秒 (S) | APTT 35秒; 28-42秒 | / | 16-400秒 |  |  | ACL TOP700
| 狼疮抗凝物DRVVT试验 |  | 凝血 | 血浆 | 凝固法 | 比值 (normalized dRVVT ratio) | 归一化dRVVT比率(NR)>1.2 提示有LA；NR≤1.2且筛选和确认凝血时间延长应做混合研究 | / | NR>1.2、NR≤1.2 |  |  | ACL TOP700
| 狼疮抗凝物SCT试验 |  | 凝血 | 血浆 | 凝固法 | 比值 (normalized SCT ratio) | 归一化SCT比率>1.16 提示有LA；比率≤1.16且SCT筛选和确认凝血时间延长应做混合研究 | / | 有LA 或 无LA |  |  | ACL TOP700
| 纤维蛋白原 |  | 凝血 | 血浆 | 凝固法 (Clauss法) | g/L | 2-4.4g/L | 0.8-5 | 0.35-10g/L |  |  | ACL TOP700
| 纤维蛋白（原）降解产物 |  | 凝血 | 血浆 | 免疫比浊法 (胶乳) | mg/L | 0-5.0mg/L | 2.5-120 | 2.5-120mg/L |  |  | ACL TOP700
| 血浆D-二聚体 |  | 凝血 | 血浆 | 免疫比浊法 (胶乳) | mg/L | 0-0.24 DDU | 0.15-3.68 | 0.15-69 |  |  | ACL TOP700
| 血浆纤溶酶原活性 |  | 凝血 | 血浆 | 发色底物法 | % | 80.2-132.5% | 10-150 | 10-150% |  |  | ACL TOP700
| 血浆蛋白C活性 |  | 凝血 | 血浆 | 发色底物法 | % | 70-140% | 10-150 | 10-150% |  |  | ACL TOP700
| 血浆蛋白S活性 |  | 凝血 | 血浆 | 凝固法 | % | 63.5-149% | 10-150 | 10-150% |  |  | ACL TOP700
| 17-羟类固醇 |  | 生化 | 血清 | 均相酶免疫法 | mg/24h | 男：2.0-10.0 mg/24h；女：2.0-8.0 mg/24h |  | 1.0-400.0 mg/L | 博源17-羟类固醇校准品 | 西格玛奥德里奇公司（Sigma-Aldrich）的17-羟类固醇超纯物质 | 日立HT7600
| 17-酮类固醇 |  | 生化 | 血清 | 均相酶免疫法 | mg/24h | 男：5.0-30.0 mg/24h；女：2.0-20.0 mg/24h | 1-80mg/L | 2-800.0 mg/L | 博源17-酮类固醇校准品 | 西格玛奥德里奇公司（Sigma-Aldrich）的17-酮类固醇超纯物质 | 日立HT7600
| ST2 | 沃文特 | 生化 | 血清 | 化学发光法 |  |  |  |  | 沃文特配套校准品 |  | 贝克曼DXI801
β-HB | β-羟丁酸 |  | 生化 | 血清 | β-羟丁酸脱氢酶法 | mmol/L | 0.02 ~ 0.27 mmol/L | 0.2 ~ 4.5 mmol/L | 0.2 ~ 22.5 mmol/L | — | — | AU生化仪 | AU58-2
| β2-微球蛋白 |  | 生化 | 血清 | 免疫比浊法 | mg/L | <60岁 1-2.3 ≥60岁 1.3-3.0 | 0.2-80 | 3-8000 mg/L | 日本生研β2微球蛋白校准品 |  | 贝克曼AU5800/AU58-1/AU58-2
GGT | γ-谷氨酰基转移酶 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 速率法 | U/L | 男 10~60 U/L；女 7~45 U/L | 5 ~ 1200 U/L | 5 ~ 2400 U/L | 贝克曼生化多项校准品 | IFCC Reference Method | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
KAP | κ轻链（血清） |  | 生化 | 血清 | 乳胶增强免疫比浊法 | g/L | 2 ~ 4.4 g/L | 0.6 ~ 12 g/L | 0.6 ~ 132 g/L | — | — | AU生化仪 | AU58-1
LAM | λ轻链（血清） |  | 生化 | 血清 | 乳胶增强免疫比浊法 | g/L | 1.1 ~ 2.4 g/L | 0.3 ~ 7 g/L | 0.3 ~ 77 g/L | — | — | AU生化仪 | AU58-1
| 三型前胶原N末端肽 | 安图 | 生化 | 血清 | 双位点夹心化学发光免疫分析法 | ug/L | ≤15 | 3-100 | 3-100 | 安图三型前胶原N末端肽校准品 | 企业一级校准品 | 安图A6200
UIBC | 不饱和铁结合力 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | Nitroso-PSAP法 | µmol/L | 22.4 ~ 57.8 µmol/L | 10 ~ 100 µmol/L | 10 ~ 200 µmol/L | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 937 | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
ALT | 丙氨酸氨基转移酶 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 乳酸脱氢酶法 | U/L | 男 9~50 U/L；女 7~40 U/L | 3 ~ 500 U/L | 3 ~ 5000 U/L | 贝克曼生化多项校准品 | Beckman Coulter Master Calibrator | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
LAC | 乳酸 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 酶法 | mmol/L | 0.5 ~ 2.2 mmol/L | 0.22 ~ 13.32 mmol/L | 0.22 ~ 13.32 mmol/L | 贝克曼生化多项校准品 | Gravimetric standard | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
LDH | 乳酸脱氢酶 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 乳酸底物法 | U/L | 120 ~ 250 U/L | 25 ~ 1200 U/L | 25 ~ 6000 U/L | 贝克曼生化多项校准品 | IFCC Reference Method | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
| 乳酸脱氢酶（胸腹水） | 贝克曼 | 生化 | 胸腹水 | 乳酸底物法 | U/L | 0-90 U/L | 25-1200 | 25-6000 | 贝克曼生化多项校准品 | IFCC Reference Method | 贝克曼AU5800
| 乳酸脱氢酶（脑脊液） | 贝克曼 | 生化 | 脑脊液 | 乳酸底物法 | U/L | 3-50 | 25-1200 | 25-6000 | 贝克曼生化多项校准品 | IFCC Reference Method | 贝克曼AU5800
CO2 | 二氧化碳 |  | 生化 | 血清 | 酶法 | mmol/L | 21 ~ 31 mmol/L | 0 ~ 45 mmol/L | 0 ~ 45 mmol/L | 二氧化碳校准品 | NIST SRM 351 | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
LDL | 低密度脂蛋白胆固醇 |  | 生化 | 血清 | 直接法 | mmol/L | 2.10 ~ 3.37 mmol/L | 0.26 ~ 10.30 mmol/L | 0.26 ~ 30.9 mmol/L | 低密度脂蛋白校准品 | US CDC LDL-C Reference Method | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
| 促肾上腺皮质激素（ACTH） |  | 生化 | 血清 | 化学发光法（夹心法） | pg/ml | 7.2-63.4 （7:00-10:00） | 1-2000 | 1-2000 |  |  | 安图A6200
| 免疫固定电泳 |  | 生化 | 血清 | 免疫固定电泳 | 未列出 | [5 empty] | Sebia HYDRASYS免疫固定电泳仪
IgA | 免疫球蛋白A |  | 生化 | 血清 | 免疫比浊法 | g/L | 1.0 ~ 4.2 g/L | 0.08 ~ 9.00 g/L | 0.08 ~ 90.00 g/L | — | — | AU生化仪 | AU58-1
IgG | 免疫球蛋白G |  | 生化 | 血清 | 免疫比浊法 | g/L | 8.6 ~ 17.4 g/L | 0.08 ~ 35.00 g/L | 0.08 ~ 105.00 g/L | — | — | AU生化仪 | AU58-1
IgG4 | 免疫球蛋白G4 | 柏荣 | 生化 | 血清 | 乳胶增强免疫比浊法 | g/L | 0 ~ 2 g/L | 0.4 ~ 4.2 g/L | 0.4 ~ 21 g/L | 柏荣 | — | AU生化仪 | AU58-1
IgM | 免疫球蛋白M |  | 生化 | 血清 | 免疫比浊法 | g/L | 女性：0.5 ~ 2.8 g/L；男性：0.3 ~ 2.2 g/L | 0.03 ~ 8.00 g/L | 0.03 ~ 80.00 g/L | — | — | AU生化仪 | AU58-1
PA | 前白蛋白 |  | 生化 | 血清 | 免疫比浊法 | mg/L | 男 200~430 mg/L；女 180~350 mg/L | 30 ~ 800 mg/L | 30 ~ 800 mg/L | 前白蛋白校准品 | IFCC STD CRM 470 | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
HCY | 同型半胱氨酸 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 酶循环法 | µmol/L | 5 ~ 15 µmol/L | 3 ~ 50 µmol/L | 3 ~ 250 µmol/L | 贝克曼试剂盒自带 | NIST SRM 1955 | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
| 四型胶原 | 安图 | 生化 | 血清 | 双位点夹心化学发光免疫分析法 | ug/L | <95 | 50-1000 | 50-1000 | 安图四型胶原校准品 | 企业一级校准品 | 安图A6200
AST | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | MDH法 | U/L | 男 15~40 U/L；女 13~35 U/L | 3 ~ 1000 U/L | 3 ~ 10000 U/L | 贝克曼生化多项校准品 | Beckman Coulter Master Calibrator | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
sdLDL | 小而密低密度脂蛋白胆固醇 |  | 生化 | 血清 | 过氧化氢酶法 | mmol/L | 0.24 ~ 1.37 mmol/L | 0.10 ~ 2.59 mmol/L | 0.10 ~ 12.95 mmol/L | — | — | AU生化仪 | AU58-2
UIgG | 尿IgG | 柏荣 | 生化 | 血清 | 乳胶增强免疫比浊法 | mg/L | <8 mg/L | 4 ~ 600 mg/L | 4 ~ 9600 mg/L | 柏荣 | — | HT7600 | HT7600
Ua1MG | 尿α1微球蛋白 | 柏荣 | 生化 | 血清 | 乳胶增强免疫比浊法 | mg/L | <12 mg/L | 3 ~ 260 mg/L | 3 ~ 4160 mg/L | 柏荣 | — | HT7600 | HT7600
uKAP | 尿κ轻链 |  | 生化 | 血清 | 乳胶增强免疫比浊法 | mg/L | <7.9 mg/L | 2.4 ~ 50 mg/L | 2.4 ~ 550 mg/L | — | — | AU生化仪 | AU58-1
uLAM | 尿λ轻链 |  | 生化 | 血清 | 乳胶增强免疫比浊法 | mg/L | <3.97 mg/L | 3.75 ~ 90 mg/L | 3.75 ~ 990 mg/L | — | — | AU生化仪 | AU58-1
MALB | 尿微量白蛋白 |  | 生化 | 尿液 | 免疫比浊法 | mg/L | 2-25mg/24h | 3 ~ 350 mg/L | 3 ~ 7000 mg/L | — | — | AU生化仪 | AU5800
UREA | 尿素 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 尿素酶谷氨酸脱氢酶法 | mmol/L | ≤5月 0.8~5.3；6-11月 1.1~5.9；1岁-23月 2.3~6.7；男(2-18岁) 2.7~7.0；男(19-59岁) 3.1~8.0；男(≥60岁) 3.6~9.5；女(2-18岁) 2.5~6.5；女(19-59岁) 2.6~7.5；女(≥60岁) 3.1~8.8 | 0.8 ~ 50 mmol/L | 0.8 ~ 100 mmol/L | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 909b L1 | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
| 尿素（尿液） | 贝克曼 | 生化 | 尿液 | 酶法（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | mmol/L | 212-357mmol/L 429-714mmol/24h | 0.8-50 | 0.8-1000 | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 909b L1 | 日立HT7600
UTF | 尿转铁蛋白 | 柏荣 | 生化 | 血清 | 乳胶增强免疫比浊法 | mg/L | <2 mg/L | 0.8 ~ 90 mg/L | 0.8 ~ 4050 mg/L | 柏荣 | — | HT7600 | HT7600
UA | 尿酸 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 尿酸酶过氧化物酶法 | µmol/L | 男 208.3~428.4 µmol/L；女 154.7~357.0 µmol/L | 20 ~ 1785 µmol/L | 20 ~ 1785 µmol/L | 贝克曼生化多项校准品 | IDMS Reference Method | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
| 尿酸（尿液） | 贝克曼 | 生化 | 尿液 | 酶法（尿酸酶法） | umol/L | 1500-4500mmol/L 1500-4500mmol/24h | 20-1785 | 20-35700 | 贝克曼生化多项校准品 | IDMS Reference Method | 日立HT7600
| 层粘连蛋白 | 安图 | 生化 | 血清 | 夹心化学发光免疫分析法 | ug/L | <130 | 50-800 | 50-800 | 安图层粘连蛋白校准品 | 企业一级校准品 | 安图A6200
| 微量总蛋白（尿液） | 利德曼 | 生化 | 尿液 | 连苯三酚红法 | mg/L | 10-140mg/L 0-0.15g/24h | 0-2000 | 0-40000 | 利德曼CSF校准品 |  | 日立HT7600
| 微量总蛋白（脑脊液） | 利德曼 | 生化 | 脑脊液 | 连苯三酚红法 | mg/L | 150-450 | 0-2000 | 0-40000 | 利德曼CSF校准品 |  | 贝克曼AU5800
TC | 总胆固醇 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 酶法 | mmol/L | 2.80 ~ 5.18 mmol/L | 0.5 ~ 18 mmol/L | 0.5 ~ 36 mmol/L | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 909b L1；CDC Reference Method (Abell-Kendall) | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
TBA | 总胆汁酸 |  | 生化 | 血清 | 酶循环法 | µmol/L | 0 ~ 13 µmol/L | 1 ~ 180 µmol/L | 1 ~ 360 µmol/L | 总胆汁酸标准品 | Glycochenodeoxycholic Acid Sodium Salt | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
TBiL | 总胆红素 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 重氮盐法 | µmol/L | 0 ~ 23.0 µmol/L | 0.5 ~ 513 µmol/L | 0.5 ~ 1026 µmol/L | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 916a | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
TP | 总蛋白 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 双缩脲法 | g/L | ≤5月 49~71 g/L；6-11月 55~75 g/L；1岁-23月 58~76 g/L；2-5岁 61~79 g/L；6-12岁 65~84 g/L；13-18岁 68~88 g/L；≥19岁 65~85 g/L | 30 ~ 120 g/L | 30 ~ 120 g/L | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 927c | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
| 总蛋白（胸腹水） | 贝克曼 | 生化 | 胸腹水 | 邻苯三酚红钼法 | U/L | 0-25 | 30-120 | 30-120 | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 927c | 贝克曼AU5800
Ca | 总钙 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 偶氮砷III法 | mmol/L | 2.1 ~ 2.52 mmol/L | 1 ~ 5 mmol/L | 1 ~ 5 mmol/L | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 909b L1 | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
| 总钙（尿液） | 贝克曼 | 生化 | 尿液 | 偶氮砷Ⅲ法 | mmol/L | 1.25-3.75mmol/L 2.5-7.5mmol/24h | 1-5 | 1-5 | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 909b L1 | 日立HT7600
ASO | 抗链球菌溶血素O |  | 生化 | 血清 | 免疫比浊法 | IU/ml | 成人：≤200 IU/mL；儿童：≤150 IU/mL | 7 ~ 800 IU/mL | 7 ~ 8000 IU/mL | — | — | AU生化仪 | AU58-1
P | 无机磷 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 磷钼酸盐法 | mmol/L | 0.85 ~ 1.51 mmol/L | 0.32 ~ 6.4 mmol/L | 0.32 ~ 6.4 mmol/L | 贝克曼生化多项校准品 | Beckman Coulter Master Calibrator | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
oxLDL | 氧化低密度脂蛋白 |  | 生化 | 血清 | 酶联免疫法 | U/L | ＜64.49 U/L | 15 ~ 120 U/L | 15 ~ 120 U/L | — | — | AU生化仪 | AU58-2
CL | 氯 |  | 生化 | 血清 | 离子选择电极（间接）法 | mmol/L | ≤5月 100~116 mmol/L；6月-18岁 98~110 mmol/L；≥19岁 99~110 mmol/L | 50 ~ 200 mmol/L | 50 ~ 200 mmol/L | 电解质高值/低值血清标准液 | NIST SRM 919 (Na & Cl)；NIST SRM 918 (K) | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
| 氯（尿液） | 日立 | 生化 | 尿液 | 间接离子选择电极法 | mmol/L | 170-250mmol/L 110-250mmol/24h | 10-250 | 10-250 | 日立离子定标液 |  | 日立HT7600
| 氯（脑脊液） | 贝克曼 | 生化 | 脑脊液 | 间接离子选择电极法 | mmol/L | 120-132mmol/L | 50-200 | 血清(浆)氯化物 45-210mmol/L；尿氯化物 10-320mmol/L | 贝克曼离子定标液 |  | 贝克曼AU5800
AMY | 淀粉酶 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | PNP-G7底物法 | U/L | 35 ~ 135 U/L | 10 ~ 1500 U/L | 10 ~ 15000 U/L | 贝克曼生化多项校准品 | IFCC Reference Method | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
| 淀粉酶（尿液） | 贝克曼 | 生化 | 尿液 | EPS底物法 | U/L | 0-1000 | 10-1500 | 10-15000 | 贝克曼生化多项校准品 | IFCC Reference Method | 贝克曼AU5800
TG | 甘油三酯 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | GPO-POD法 | mmol/L | 0.56 ~ 1.70 mmol/L | 0.1 ~ 11.3 mmol/L | 0.1 ~ 113 mmol/L | 贝克曼生化多项校准品 | IDMS Reference Method | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
Alb | 白蛋白 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 溴甲酚绿法 | g/L | 40 ~ 55 g/L | 15 ~ 60 g/L | 15 ~ 60 g/L | 贝克曼生化多项校准品 | CRM 470 | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
GALB | 白蛋白（糖化白蛋白试剂） |  | 生化 | 血清 | 溴甲酚绿法 | g/dl | — | 0.52 ~ 8.45 g/dl | 0.52 ~ 67.6 g/dL | — | — | AU生化仪 | AU58-2
| 白蛋白（胸腹水） | 贝克曼 | 生化 | 胸腹水 | 溴甲酚绿法 | g/L | 0-15 | 15-60 | 15-60 | 贝克曼生化多项校准品 | CRM 470 | 贝克曼AU5800
DBiL | 直接胆红素 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 重氮盐法 | µmol/L | ≤4 µmol/L | 0.5 ~ 171 µmol/L | 0.5 ~ 342 µmol/L | 贝克曼生化多项校准品 | Beckman Coulter Master Calibrator | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
ALP | 碱性磷酸酶 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | NNP底物-AMP缓冲液法 | U/L | ≤5月 98~532 U/L；6-11月 106~420 U/L；1岁-23月 128~432 U/L；2-8岁 143~406 U/L；9-11岁 146~500 U/L；男(12-13岁) 160~610 U/L；男(14岁) 82~603 U/L；男(15-16岁) 64~443 U/L；男(17-18岁) 51~202 U/L；男(≥19岁) 45~125 U/L；女(12-13岁) 81~454 U/L；女(14岁) 63~327 U/L；女(15-16岁) 52~215 U/L；女(17-18岁) 43~130 U/L；女(19-49岁) 35~100 U/L；女(50-79岁) 50~135 U/L；女(≥80岁) 53~141 U/L | 5 ~ 1500 U/L | 5 ~ 7500 U/L | 贝克曼生化多项校准品 | IFCC Reference Method 2011 (37°C) | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
| 磷（尿液） | 贝克曼 | 生化 | 尿液 | 磷钼酸盐法 | mmol/L | 11.5-24.0mmol/L 13-42mmol/24h | 0.32-6.4 | 0.32-128 | 贝克曼生化多项校准品 | Beckman Coulter Master Calibrator | 日立HT7600
RF | 类风湿因子 |  | 生化 | 血清 | 免疫比浊法 | IU/ml | ≤20 IU/mL | 1 ~ 700 IU/mL | 1 ~ 7000 IU/mL | — | — | AU生化仪 | AU58-1
GA | 糖化白蛋白 |  | 生化 | 血清 | 酶法 | g/dl | — | 0.059 ~ 2.968 g/dl | 0.059 ~ 23.7 g/dL | — | — | AU生化仪 | AU58-2
GALB% | 糖化白蛋白比（GA/ALB） |  | 生化 | 血清 | 计算值（GA/ALB×100%） | % | 11 ~ 17% | 3.2 ~ 68.1% | 3.2 ~ 68.1% | — | — | AU生化仪 | AU58-2
| 糖化血红蛋白 |  | 生化 | 血清 | HPLC法 | ％ | 4-6 ％ | 3.7-16 | 3.7-16 | 东曹糖化血红蛋白校准品 | IFCC标准品 Munich2021.509 | 东曹HLC-723 G8
Cr | 肌酐 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 肌氨酸氧化酶法 | µmol/L | ≤23月 13~33；2-5岁 19~44；6-12岁 27~66；男(13-15岁) 37~93；男(16-18岁) 52~101；男(19-59岁) 57~97；男(≥60岁) 57~111；女(13-15岁) 33~75；女(16-18岁) 39~76；女(19-59岁) 41~73；女(≥60岁) 41~81 | 4.4 ~ 4420 µmol/L | 4.4 ~ 8820 µmol/L | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 976 L1&L2 | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
| 肌酐（尿液） | 贝克曼 | 生化 | 尿液 | 酶法（肌氨酸氧化酶法） | umol/L | 2320-29570umol/L 7.44-13.8mmol/24h | 4.4-4420 | 4.4-88400 | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 976 L1&L2 | 日立HT7600
CK | 肌酸激酶 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 酶法 | U/L | 男 50~310 U/L；女 40~200 U/L | 10 ~ 2000 U/L | 10 ~ 10000 U/L | 贝克曼生化多项校准品 | IFCC Reference Method | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
TSGF | 肿瘤特异性生长因子 |  | 生化 | 血清 | 比色法 | U/ml | <64 U/ml | TSGF当量：60 ~ 400 U/ml；TSGF：28 ~ 89.2 U/ml | TSGF当量：60 ~ 2000 U/ml；TSGF：0 ~ 89.2 U/ml | — | — | AU生化仪 | AU58-2
CHE | 胆碱酯酶 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 丁酰硫代胆碱底物法 | kU/L | 5.3 ~ 11.3 kU/L | 1 ~ 15 kU/L | 1 ~ 30 kU/L | 贝克曼生化多项校准品 | GSCC STD Method | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
CysC | 胱抑素C |  | 生化 | 血清 | 免疫比浊法 | mg/L | 0.50 ~ 1.07 mg/L | 0.4 ~ 8.0 mg/L | 0.4 ~ 16.0 mg/L | 胱抑素C标准品 | EMR DA471/IFCC | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
LPS | 脂肪酶 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 色原底物法 | U/L | 0 ~ 67 U/L | 3 ~ 600 U/L | 3 ~ 1800 U/L | 贝克曼生化多项校准品 | Beckman Coulter Master Calibrator | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
LPa | 脂蛋白a |  | 生化 | 血清 | 免疫比浊法 | nmol/L | ≤75 nmol/L | 7.2 ~ 288.0 nmol/L | 7.2 ~ 1440 nmol/L | — | — | AU生化仪 | AU58-2
| 腺苷脱氨酶 | 柏定 | 生化 | 脑脊液 | 过氧化物酶法 | U/L | 0-8 | 1-200 | 1-1000 | 柏定ADA校准品 | 国际参考物质BCR-647 |  | AU5800
| 腺苷脱氨酶（胸腹水） | 柏定 | 生化 | 胸腹水 | 过氧化物酶法 | U/L | 0-40 U/L | 1-200 | 1-1000 U/L | 柏定ADA校准品 | 国际参考物质BCR-647 | 贝克曼AU5800
| 腺苷脱氨酶（脑脊液） |  | 生化 | 脑脊液 | 过氧化物酶法 | U/L | 0-8 | 1-200 | 1-1000 |  | 国际参考物质BCR-647 | 贝克曼AU5800
GlU | 葡萄糖 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 己糖激酶法 | mmol/L | 3.9 ~ 6.1 mmol/L | 0.6 ~ 45 mmol/L | 0.6 ~ 90 mmol/L | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 965 | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
| 葡萄糖（尿液） | 贝克曼 | 生化 | 尿液 | 己糖激酶法 | mmol/L |  | 0.6-45 | 0.6-90 | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 965 | 日立HT7600
| 葡萄糖（胸腹水） | 贝克曼 | 生化 | 胸腹水 | 己糖激酶法 | mmol/L | 3.9-6.1 | 0.6-45 | 0.6-90 | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 965 | 贝克曼AU5800
| 葡萄糖（脑脊液） | 贝克曼 | 生化 | 脑脊液 | 己糖激酶法 | mmol/L | 2.5-4.4 | 0.6-45 | 0.6-90 | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 965 | 贝克曼AU5800
| 血气和酸碱分析（pH、PO2、PCO2、K、Na、Cl、Ca） |  | 生化 | 动脉血 | pH/PCO₂/PO₂电化学传感器直接测量；电解质离子选择性电极（ISE）法；乳酸乳酸氧化酶电化学法；血红蛋白分光光度法 | pH / mmHg / mmol/L（多参数） | pH 7.35-7.45；pO₂ 80-100 mmHg；pCO₂ 35-45 mmHg；K+ 3.5-5.0 mmol/L；Na+ 135-145 mmol/L；Ca2+ 1.12-1.32 mmol/L；Cl- 96-106 mmol/L | / | pH 6.80–7.80；PO₂ 5–800 mmHg；PCO₂ 5–150 mmHg（线性范围） |  |  | 西门子RapidPoint血气分析仪
| 血氨 |  | 生化 | 血清 | 终点法 | ug/dl | <75 | 0.2-80 | 10-400 ug/dl |  |  | FUJI FILM DRI-CHEM
SAA | 血清淀粉样蛋白A | 柏定 | 生化 | 血清 | 胶乳免疫比浊法 | mg/L | ≤10 mg/L | 2 ~ 350 mg/L | 2 ~ 1650 mg/L | 柏定 | 公司内部工作校准品 | AU生化仪 | AU58-2
| 血清蛋白电泳 |  | 生化 | 血清 | 毛细管电泳法 | % | 白蛋白 57-68%；α₁球蛋白 1-6%；α₂球蛋白 5-11%；β₁球蛋白 3-5%；β₂球蛋白 4-8%；γ球蛋白 10-18% | / | / |  |  | Sebia Capillarys 3 OCTA毛细管电泳仪
ACE | 血管紧张素转化酶 |  | 生化 | 血清 | FAPGG底物法 | U/L | 12 ~ 68 U/L | 12 ~ 150 U/L | 12 ~ 750 U/L | — | — | AU生化仪 | AU58-1
C3 | 补体C3 |  | 生化 | 血清 | 免疫比浊法 | g/L | 0.7 ~ 1.4 g/L | 0.01 ~ 5.00 g/L | 0.01 ~ 10.00 g/L | — | — | AU生化仪 | AU58-1
C4 | 补体C4 |  | 生化 | 血清 | 免疫比浊法 | g/L | 0.1 ~ 0.4 g/L | 0.006 ~ 0.90 g/L | 0.006 ~ 1.80 g/L | — | — | AU生化仪 | AU58-1
HP | 触珠蛋白 |  | 生化 | 血清 | 免疫比浊法 | g/L | 0.3 ~ 2 g/L | 0.3 ~ 4 g/L | 0.3 ~ 4 g/L | 血清蛋白多项校准品2 | IFCC standard CRM 470 | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
CRP | 超敏C反应蛋白 |  | 生化 | 血清 | 乳胶比浊法 | mg/L | 0 ~ 6 mg/L | 0.1 ~ 420 mg/L | 0.1 ~ 840 mg/L | 超敏C反应蛋白校准品 | IFCC STD CRM 470 | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
APOA1 | 载脂蛋白A1 |  | 生化 | 血清 | 免疫比浊法 | g/L | 女性：1.20 ~ 1.90 g/L；男性：1.10 ~ 1.70 g/L | 0.002 ~ 2.50 g/L | 0.002 ~ 5.00 g/L | — | — | AU生化仪 | AU58-2
APOB | 载脂蛋白B |  | 生化 | 血清 | 免疫比浊法 | g/L | 女性：0.75 ~ 1.50 g/L；男性：0.80 ~ 1.55 g/L | 0.003 ~ 2.50 g/L | 0.003 ~ 5.00 g/L | — | — | AU生化仪 | AU58-2
| 透明质酸 | 安图 | 生化 | 血清 | 竞争法化学发光免疫分析法 | ug/L |  |  |  | 安图透明质酸校准品 | 企业一级校准品 | 安图A6200
Na | 钠 |  | 生化 | 血清 | 离子选择电极（间接）法 | mmol/L | ≤5月 135~150 mmol/L；6-11月 134~143 mmol/L；1-18岁 135~145 mmol/L；≥19岁 137~147 mmol/L | 50 ~ 200 mmol/L | 50 ~ 200 mmol/L | 电解质高值/低值血清标准液 | NIST SRM 919 (Na & Cl)；NIST SRM 918 (K) | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
| 钠（尿液） | 日立 | 生化 | 尿液 | 间接离子选择电极法 | mmol/L | 65-130mmol/L 130-260mmol/24h | 10-250 | 10-250 | 日立离子定标液 |  | 日立HT7600
K | 钾 |  | 生化 | 血清 | 离子选择电极（间接）法 | mmol/L | ≤23月 4.2~5.9 mmol/L；2岁-35月 3.9~5.4 mmol/L；3-15岁 3.7~5.2 mmol/L；16-18岁 3.5~4.9 mmol/L；≥19岁 3.5~5.3 mmol/L | 1 ~ 10 mmol/L | 1 ~ 10 mmol/L | 电解质高值/低值血清标准液 | NIST SRM 919 (Na & Cl)；NIST SRM 918 (K) | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
| 钾（尿液） | 日立 | 生化 | 尿液 | 间接离子选择电极法 | mmol/L | 12.5-50mmol/L 25-100mmol/24h | 1-100 | 1-100 | 日立离子定标液 |  | 日立HT7600
Fe | 铁 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | TPTZ法 | µmol/L | 男 10.6~36.7 µmol/L；女 7.8~32.2 µmol/L | 2 ~ 179 µmol/L | 2 ~ 358 µmol/L | 贝克曼生化多项校准品 | Beckman Coulter Master Calibrator | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
Cu | 铜 |  | 生化 | 血清 | 双环己酮草酰二腙法 | µmol/L | 11.0 ~ 24.0 µmol/L | 0 ~ 79 µmol/L | 0 ~ 79 µmol/L | — | — | AU生化仪 | AU58-2
CER | 铜蓝蛋白 |  | 生化 | 血清 | 免疫比浊法 | mg/L | 男 150 ~ 300 mg/L；女 160 ~ 450 mg/L | 10 ~ 1170 mg/L | 10 ~ 1170 mg/L | — | — | AU生化仪 | AU58-2
Zn | 锌 |  | 生化 | 血清 | PAPS显色法 | µmol/L | 10.7 ~ 17.7 µmol/L | 2 ~ 77 µmol/L | 2 ~ 77 µmol/L | — | — | AU生化仪 | AU58-2
Mg | 镁 | 贝克曼 | 生化 | 血清 | 二甲苯胺蓝法 | mmol/L | 0.75 ~ 1.02 mmol/L | 0.2 ~ 3.3 mmol/L | 0.2 ~ 3.3 mmol/L | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 909b L2 | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2
| 镁（尿液） | 贝克曼 | 生化 | 尿液 | 染料法（Calmagite法） | mmol/L | 1.05-4.10mmol/L 2.1-8.2mmol/24h | 0.2-3.3 | 0.2-66 | 贝克曼生化多项校准品 | NIST SRM 909b L2 | 日立HT7600
| 香草扁桃酸 |  | 生化 | 血清 | 均相酶免疫法 | mg/24h | ≤12 mg/24h | 2-160mg/L | 2.0-1000.0 mg/L | 博源VMA校准品 | 西格玛奥德里奇公司（Sigma-Aldrich）的香草扁桃酸超纯物质 | 日立HT7600
HDL | 高密度脂蛋白胆固醇 |  | 生化 | 血清 | 直接法 | mmol/L | 1.04 ~ 1.55 mmol/L | 0.05 ~ 4.65 mmol/L | 0.05 ~ 9.30 mmol/L | 高密度脂蛋白校准品 | US CDC HDL-C Reference Method | AU生化仪 | AU58-1 / AU58-2

## 分类统计
一、按类别统计
类别 | 数量
生化 | 106
免疫 | 87
凝血 | 14
二、按品牌统计
品牌 | 数量
未标识 | 129
贝克曼 | 44
罗氏 | 12
安图 | 6
柏荣 | 5
沃文特 | 3
日立 | 3
柏定 | 3
利德曼 | 2