## 室内质控月小结
生化免疫组室内质控月小结
仪器：特种蛋白分析仪 DXI800 质控批号：1002101/1002102/1002103 年：2025
本月仪器情况总结：仪器运行良好；共统计 2025 年 Q1-Q3 甲胎蛋白、游离雌三醇、人绒毛膜促性腺激素三个项目的室内质控数据。
项目 | 质控批号 | 单位 | 水平 | 季度/月份 | 靶值 | 靶值SD | 靶值CV% | 均值 | SD | CV% | n | 失控数 | 在控率 | 均值 | SD | CV% | n | 在控率 | 质量目标（允许不精密度）
甲胎蛋白 | 1002101 | ug/L | 1 | Q1（2025-01-01 至 2025-03-31） | 11.1 | 0.55 | 4.95% | 10.95 | 0.4932 | 4.50% | 12 | 100% | 0.91667 | [5 empty] | 7.5%
甲胎蛋白 | 1002102 | ug/L | 2 | Q1（2025-01-01 至 2025-03-31） | 33.8 | 1.67 | 4.34% | 33.1877 | 1.3343 | 4.20% | 12 | 100% | 0.91667 | [5 empty] | 7.5%
甲胎蛋白 | 1002103 | ug/L | 3 | Q1（2025-01-01 至 2025-03-31） | 80 | 3.8 | 4.75% | 77.4531 | 2.4862 | 3.18% | 12 | 100% | 0.91667 | [5 empty] | 7.5%
游离雌三醇 | 1002101 | ug/L | 1 | Q1（2025-01-01 至 2025-03-31） | 0.535 | 0.04 | 7.40% | 0.5322 | 0.0423 | 7.95% | 12 | 100% | 0.91667
游离雌三醇 | 1002102 | ug/L | 2 | Q1（2025-01-01 至 2025-03-31） | 1.77 | 0.14 | 7.91% | 1.7875 | 0.1301 | 7.28% | 12 | 100% | 0.91667
游离雌三醇 | 1002103 | ug/L | 3 | Q1（2025-01-01 至 2025-03-31） | 3.3 | 0.26 | 7.88% | 3.3402 | 0.2512 | 7.70% | 12 | 100% | 0.91667
人绒毛膜促性腺激素 | 1002101 | IU/L | 1 | Q1（2025-01-01 至 2025-03-31） | 11270 | 550 | 4.88% | 11256.98 | 414.7006 | 3.68% | 12 | 0% | 1 | 11256.98 | 414.7006 | 3.68% | 12 | 100% | 8.3%
人绒毛膜促性腺激素 | 1002102 | IU/L | 2 | Q1（2025-01-01 至 2025-03-31） | 38034 | 1856 | 4.88% | 37890.42 | 1270.1701 | 3.35% | 12 | 0% | 1 | 37890.42 | 1270.1701 | 3.35% | 12 | 100% | 8.3%
人绒毛膜促性腺激素 | 1002103 | IU/L | 3 | Q1（2025-01-01 至 2025-03-31） | 75582 | 3400 | 4.50% | 78734.14 | 3663.7871 | 4.65% | 12 | 0% | 1 | 78734.14 | 3663.7871 | 4.65% | 12 | 100% | 8.3%
甲胎蛋白 | 1002101 | ug/L | 1 | Q2（2025-04-01 至 2025-06-30） | 11.1 | 0.55 | 4.95% | 11.1277 | 0.4434 | 4.01% | 12 | 300% | 0.75 | [5 empty] | 7.5%
甲胎蛋白 | 1002102 | ug/L | 2 | Q2（2025-04-01 至 2025-06-30） | 33.3 | 1.66 | 4.98% | 33.2025 | 1.4645 | 4.41% | 12 | 300% | 0.75 | [5 empty] | 7.5%
甲胎蛋白 | 1002103 | ug/L | 3 | Q2（2025-04-01 至 2025-06-30） | 77 | 3.8 | 4.94% | 78.235 | 3.8714 | 4.94% | 12 | 400% | 0.66667 | [5 empty] | 7.5%
游离雌三醇 | 1002101 | ug/L | 1 | Q2（2025-04-01 至 2025-06-30） | 0.535 | 0.04 | 7.46% | 0.5548 | 0.038 | 6.85% | 12 | 100% | 0.91667
游离雌三醇 | 1002102 | ug/L | 2 | Q2（2025-04-01 至 2025-06-30） | 1.77 | 0.14 | 7.91% | 1.8319 | 0.1102 | 6.02% | 12 | 100% | 0.91667
游离雌三醇 | 1002103 | ug/L | 3 | Q2（2025-04-01 至 2025-06-30） | 3.3 | 0.26 | 7.88% | 3.5288 | 0.2213 | 6.27% | 12 | 100% | 0.91667
人绒毛膜促性腺激素 | 1002101 | IU/L | 1 | Q2（2025-04-01 至 2025-06-30） | 11270 | 550 | 4.88% | 11256.98 | 414.7006 | 3.68% | 12 | 0% | 1 | 11256.98 | 414.7006 | 3.68% | 12 | 100% | 8.3%
人绒毛膜促性腺激素 | 1002102 | IU/L | 2 | Q2（2025-04-01 至 2025-06-30） | 38034 | 1856 | 4.88% | 37432.83 | 1270.1701 | 3.39% | 12 | 0% | 1 | 37432.83 | 1270.1701 | 3.39% | 12 | 100% | 8.3%
人绒毛膜促性腺激素 | 1002103 | IU/L | 3 | Q2（2025-04-01 至 2025-06-30） | 75582 | 3400 | 4.50% | 76596 | 2594.9487 | 3.39% | 12 | 0% | 1 | 76596 | 2594.9487 | 3.39% | 12 | 100% | 8.3%
甲胎蛋白 | 1002101 | ug/L | 1 | Q3（2025-07-01 至 2025-09-30） | 11.1 | 0.55 | 4.95% | 11.0871 | 0.5423 | 4.89% | 12 | 100% | 0.91667 | [5 empty] | 7.5%
甲胎蛋白 | 1002102 | ug/L | 2 | Q3（2025-07-01 至 2025-09-30） | 33.3 | 1.66 | 4.98% | 33.3223 | 1.5794 | 4.74% | 12 | 200% | 0.83333 | [5 empty] | 7.5%
甲胎蛋白 | 1002103 | ug/L | 3 | Q3（2025-07-01 至 2025-09-30） | 77 | 3.8 | 4.94% | 78.8262 | 3.8919 | 4.94% | 12 | 300% | 0.75 | [5 empty] | 7.5%
游离雌三醇 | 1002101 | ug/L | 1 | Q3（2025-07-01 至 2025-09-30） | 0.545 | 0.04 | 7.34% | 0.58 | 0.0493 | 8.50% | 12 | 100% | 0.91667
游离雌三醇 | 1002102 | ug/L | 2 | Q3（2025-07-01 至 2025-09-30） | 1.77 | 0.14 | 7.91% | 1.8801 | 0.1193 | 6.35% | 12 | 100% | 0.91667
游离雌三醇 | 1002103 | ug/L | 3 | Q3（2025-07-01 至 2025-09-30） | 3.4 | 0.26 | 7.65% | 3.4686 | 0.1939 | 5.59% | 12 | 100% | 0.91667
人绒毛膜促性腺激素 | 1002101 | IU/L | 1 | Q3（2025-07-01 至 2025-09-30） | 11270 | 550 | 4.88% | 11650.64 | 427.2071 | 3.67% | 12 | 0% | 1 | 11650.64 | 427.2071 | 3.67% | 12 | 100% | 8.3%
人绒毛膜促性腺激素 | 1002102 | IU/L | 2 | Q3（2025-07-01 至 2025-09-30） | 38034 | 1856 | 4.88% | 38926.38 | 1381.2641 | 3.55% | 12 | 0% | 1 | 38926.38 | 1381.2641 | 3.55% | 12 | 100% | 8.3%
人绒毛膜促性腺激素 | 1002103 | IU/L | 3 | Q3（2025-07-01 至 2025-09-30） | 75582 | 3400 | 4.50% | 77467 | 2627.4424 | 3.39% | 12 | 0 | 1 | 77467 | 2627.4424 | 3.39% | 12 | 1 | 8.3%
失控及处理情况总结：详见各季度质控说明，主要失控原因包括定标时间过长、质控液被污染等，均已按规范处理并重新定标。
质控总负责人审批意见：
审批人签字：__________ 日期：__________