## 室内质控月小结
生化免疫组室内质控月小结
仪器：化学发光免疫分析仪（编号：MHZYY-JYK-SM-1006） 年：2025 月：3
质控批号：LOT-A1、LOT-A2、LOT-B1
项目 | 质控批号 | 单位 | 水平 | 靶值 | 靶值SD | 靶值CV% | 均值 | SD | CV% | n | 失控数 | 在控率 | 质量目标（允许不精密度）
游离雌三醇 | LOT-B1 | ug/L | 1 | 0.535 | 0.04 | 7.48% | 0.597 | 0.0583 | 9.77% | 6 | 3 | 50.0%
甲胎蛋白 | LOT-A1 | ug/L | 1 | 11.1 | 0.55 | 4.95% | 11.8201 | 0.9366 | 7.92% | 6 | 3 | 50.0% | 7.5%
甲胎蛋白 | LOT-A2 | ug/L | 2 | 33.8 | 1.67 | 4.94% | 36.1696 | 2.6821 | 7.42% | 6 | 4 | 33.3% | 7.5%
一、仪器运行情况 | 本仪器本月运行正常（已人工复核）。
二、各项目是否出现漂移或趋势性改变 | 甲胎蛋白(1)：漂移/偏移(2-2s/R-4s)、偶发失控(1-3s)；甲胎蛋白(2)：漂移/偏移(2-2s/R-4s)、偶发失控(1-3s)；游离雌三醇(1)：漂移/偏移(2-2s/R-4s)、偶发失控(1-3s)。
三、各项目CV%设置是否达标 | 甲胎蛋白(1)：设置CV% 4.95% ≤ 允许 7.50%，达标；甲胎蛋白(2)：设置CV% 4.94% ≤ 允许 7.50%，达标；游离雌三醇(1)：无质量目标，无法判定。
四、各项目计算CV%是否达标 | 甲胎蛋白(1)：计算CV% 7.92% > 允许 7.50%，不达标；甲胎蛋白(2)：计算CV% 7.42% ≤ 允许 7.50%，达标；游离雌三醇(1)：无质量目标，无法判定。
五、各项目质控频次是否达标 | 甲胎蛋白(1)：本月检测 6 次 < 20 次/月，不达标；甲胎蛋白(2)：本月检测 6 次 < 20 次/月，不达标；游离雌三醇(1)：本月检测 6 次 < 20 次/月，不达标。